Додаток №3

до ТЗ

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Роботи з ремонту повітряних вимикачів ВРП 110/330 кВ

(45310000-3 Електромонтажні роботи)

Через ракетні обстріли Трипільської ТЕС були пошкоджені вимикачі типу ВВ-330Б та ВВН-330-15(2 вимикача з частковим руйнуванням і 2 вимикача з повним руйнуванням) на ВРП 110/330 кВ.

Провівши обстеження пошкодженого устаткування, комісія зробила висновок, що вимикач та обладнання комірки №8, №15 неможливо відновити, тому пропонується демонтувати вимикач комірки №1, №19 з подальшим встановленням в комірку №8, №15.

Введення в дію вищезазначених вимикачів забезпечить повноцінну та надійну роботу бл.№3 та ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС.

Для забезпечення безаварійної роботи трансформатора 30Т також необхідно виконати встановлення вимикача ВВН-330-15, який буде передано ТпТЕС із ЗмТЕС.

В зв’язку із з недостатньою кількістю власного персоналу для проведення робіт з капітального ремонту повітряних вимикачів необхідно залучити підрядну організацію.

Начальник ВППР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Лиходій

Додаток № 4

до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Роботи з ремонту повітряних вимикачів ВРП 110/330 кВ

(45310000-3 Електромонтажні роботи)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

 **Начальник ВППР С.А. Лиходій**

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – **44110000-4 Конструкційні матеріали (Руберіт)**

1. **Найменування, асортимент, кількість продукції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Од. вим. | К-сть | Роботи |
| Руберіт АКВАІЗОЛ АПП-СХ-4,0-ПС | м² | 400 | * Заміна рулонного покриття покрівлі головного корпусу турбінного відділення Трипільської ТЕС;
* Ремонт теплової ізоляції з метою запобігання теплових втрат та корозії трубопроводів тепломережі м. Українка та проммайданчика Трипільської ТЕС.
 |
| Руберіт ПЕ-4,0-ПС | м² | 500 |
| Руберіт АКВАІЗОЛ АПП-СХ-2,5 | м² | 225 |

Начальник ВППР С.А. Лиходій

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – **44110000-4 Конструкційні матеріали (Руберіт)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**