**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – **42160000-8**

**Котельні установки**

(**Колеса робочі млинових вентиляторів**)

Для проведення ремонтів бл. ст. № 3,4 та відновлення ефективної роботи млинових вентиляторів передбачена заміна робочих коліс млинових вентиляторів (у зв’язку зі значним зношенням лопаток по всій площині робочих коліс). Несвоєчасна закупівля та заміна робочих коліс млинових вентиляторів спричинить зниження продуктивності пилосистеми з подальшим фізичним пошкодженням робочого механізму, що призведе до довготривалого ремонту та виведення з експлуатації корпусу котлоагрегату зі зниженням активного навантаження на блоці до 100 МВт.

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

 **Начальник ЦЦР-1 В.О. Довгополий**

 **Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 42160000-8**

**Котельні установки**

(**Колеса робочі млинових вентиляторів**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

 **Начальник ВМТП М.І.Мельник**

Додаток №3

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Найменування робіт:** Роботи з ремонту повітряних вимикачів ВРП 110/330 кВ,

(45310000-3 Електромонтажні роботи )

Через ракетні обстріли Трипільської ТЕС були пошкоджені вимикачі типу ВВ-330Б та ВВН-330-15(2 вимикача з частковим руйнуванням і 2 вимикача з повним руйнуванням) на ВРП 110/330 кВ.

Провівши обстеження пошкодженого устаткування, комісія зробила висновок, що вимикач та обладнання комірки №8, №15 неможливо відновити, тому пропонується демонтувати вимикач комірки №1, №19 з подальшим встановленням в комірку №8, №15.

Введення в дію вищезазначених вимикачів забезпечить повноцінну та надійну роботу бл.№3 та ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС.

В зв’язку із з недостатньою кількістю власного персоналу для проведення робіт з капітального ремонту повітряних вимикачів необхідно залучити підрядну організацію.

 **Начальник ВППР Д.О.Каргін**

Додаток № 4

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Найменування робіт:** Роботи з ремонту повітряних вимикачів ВРП 110/330 кВ,

(45310000-3 Електромонтажні роботи )

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

 **Начальник ВППР Д.О.Каргін**

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 44160000-9

**Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

**(Трубна продукція)**

Закупівля проводиться з метою придбання продукції, що необхідна для забезпечення аварійного запасу та укомплектованості стенду запасних паромеханічних форсунок блоку №5.

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

 **Начальник ЦЦР-1 В.О. Довгополий**

 **Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 44160000-9**

**Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

**(Трубна продукція)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

 **Начальник ВМТП М.І. Мельник**

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 44330000-2

**Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі**

(**Прокат сортовий**)

Закупівля проводиться з метою придбання продукції, яка необхідна для проведення ремонтної кампанії блоку № 4 та успішного проходження ТпТЕС ОЗП.

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

 **Начальник ЦЦР-3 В.В. Маняка**

***Вик. інженер ВМТП***

***Климентьєва Ю.М.***

***тел. (04572) 5-51-98***

 **Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 44330000-2**

**Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі**

**(Прокат сортовий)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

 **Начальник ВМТП М.І. Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

ДК021-2015: 18930000-7 — Мішки та пакети

(Мішки)

Закупівля мішків поліпропіленових проводиться для проходження весняної повені 2023 року, згідно службової записки начальника ВПБтаЦЗ, а також згідно Наказу №58 від 16.01.2023 р.

Начальник ВПБтаЦЗ В.В.Швець

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК021-2015: 18930000-7 — Мішки та пакети

(Мішки)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  Начальник ВМТП | М.І. Мельник |