Додаток №3 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – 24110000-8

Промислові гази

(Хладон (фреон ) в асортименті)

Для ремонту та технічного обслуговування обладнання на Трипільській ТЕС,а також на виконання Наказу №234 від 08.04.2019 р. «Про дотримання вимог з охорони праці при організації робіт в умовах підвищеної температури повітря на робочих місцях» необхідно придбати хладон (фреон).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Технічна специфікація** | **Сфера застосування хладону (фреону)** |
| Хладон 600 | Балон 6,5 кг, чистота 99,9% | Побутові холодильники |
| Хладон R410 | Балон 11,3 кг, чистота 99,9 % | Кондиціонери системи Спліт |
| Хладон R134А | Балон 13,6 кг, чистота 99,9 % | Побутові холодильники та кондиціонери на бульдозерах ЦПП, автотранспорт АТЦ |
| Хладон R22 | Балон 13,6 кг, чистота 99,9 % | Кондиціонери системи Спліт; АКС |
| Хладон R406А | Балон 13,6 кг, чистота 99,9 % | Холодильні машини на АКС та побутові холодильники |
| Хладон R407 | Балон 11,3 кг, чистота 99,9 % | Кондиціонер прецизійний Блок №2 |
| Хладон R507 | Балон 11,3 кг, чистота 99,9 % | Холодильні машини для осушення водню в генераторі |
| Синтетична холодильна олія POE 68 Errecom | | Побутові холодильники.Кондиціонери системи Спліт |

Начальник ЦТАВ М.М. Махиня

Додаток №4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – 24110000-8

Промислові гази

(Хладон (фреон ) в асортименті)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП Мельник М.І.

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – **42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запасні частини до арматури (кільця, прокладки графітові) в асортименті)**

1. **Найменування, асортимент, кількість продукції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Од. вим. | К-сть | Роботи |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **52х36х8** | шт. | 80 | ущільнення штока арматури високого тиску, встановлюються у вузлах приєднання захисної, запірно-регулюючої спеціальної арматури пароводяних систем. |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **56х36х8** | шт. | 270 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **56х40х8** | шт. | 20 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **78х52х13** | шт. | 330 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **78х52х15** | шт. | 200 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **100х84х10** | шт. | 30 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **104х72х15** | шт. | 10 |
| Кільце КГФ-Г ВМ (або еквівалент) **156х140х10** | шт. | 75 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **160х135х13** | шт. | 75 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **230х200х15** | шт. | 30 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **250х210х20** | шт. | 20 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **250х210х22** | шт. | 200 |
| Кільце КГФ-Г (або еквівалент) **400х340х22** | шт. | 15 |
| Прокладка ПГФ-ГФ-3-133 (або еквівалент) **1010х953х4** | шт. | 10 |

Начальник ВППР Д.О. Каргін

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – **42130000-9 — Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запасні частини до арматури (кільця, прокладки графітові) в асортименті)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Заст. начальника ВМТП Н.В. Олкова**

Вик.: економіст ВМТП Носач Ю.В.

тел.: (04572) 5 53 45, моб. 099 682 25 33

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – **19510000-4 Гумові вироби (Рукава напірні)**

1. **Найменування, асортимент, кількість продукції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Од. вим. | К-сть | Роботи |
| Рукав 25х35-1,6 (ГОСТ 10362-76 або еквівалент) | м | 200 | * Продування забитих пилопроводів ПВКр в разі їх забивання при низькому тиску пари на ежектори і підвищеній вологості пилу в промбункері; * Промивання каналів ГЗВ у випадку зниження тиску змивної води на сопла каналу |
| Рукав 38х49-1,6 (ГОСТ 10362-76 або еквівалент) | м | 100 |

Начальник КТЦ С.М. Бастило

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – **19510000-4 Гумові вироби (Рукава напірні)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Заст. начальника ВМТП Н.В. Олкова**

Вик.: економіст ВМТП Носач Ю.В.

тел.: (04572) 5 53 45, моб. 099 682 25 33

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – **34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до вагоноперекидача)**

1. **Найменування, асортимент, кількість продукції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Од. вим. | К-сть | Роботи |
| Вал-шестерня ЦНД-710, кр. 44 1604 001 | шт. | 1 | Заміна вал-шестерні на приводному редукторі типу ЦДН-710 для відновлення працездатності вагоноперекидача № 1 цеху паливоподачі (через тривалий термін експлуатації та високі навантаження виникло руйнування робочої частини трьох зубців шестерні). |

Начальник ВППР Д.О. Каргін

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – **34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до вагоноперекидача)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**

Вик.: економіст ВМТП Носач Ю.В.

тел.: (04572) 5 53 45, моб. 099 682 25 33

(Додаток №3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик**

**предмета закупівлі: Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення** (**Моніторингове обстеження ґрунтів в районі золовідвалу Трипільської ТЕС**) **код ДК 021:2015 – 90730000-3**

Відповідно до вимог природоохоронного законодавства України підприємство у процесі господарської діяльності має забезпечувати повний збір, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, також здійснювати контроль за станом місць чи об’єктів розміщення власних відходів, вести первинну документацію та укладати угоди, з відповідними організаціями, на збір та їх утилізацію. В обов’язки підприємства входить ведення спеціального паспорта місця видалення відходів (МВВ).

До місць видалення відходів прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів.

На підставі вимог п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо і погоджуються уповноваженим органом Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, з метою продажу золошлаків, необхідно провести їх радіологічний аналіз з отриманням сертифікату якості та радіаційного сертифікату промислових відходів.

У зв’язку з тим, що на Трипільській ТЕС немає лабораторії, здатної виконати повний комплекс аналізів щодо дослідження, обстеження ґрунтів та золошлаку необхідно здійснити закупівлю послуг з моніторингового обстеження ґрунтів в районі золовідвалу Трипільської ТЕС.

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

(Додаток №4 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

**Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення** (**Моніторингове обстеження ґрунтів в районі золовідвалу Трипільської ТЕС**)

**код ДК 021:2015 – 90730000-3**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з відстеження, моніторинг забруднень і відновлення (Моніторингове обстеження ґрунтів в районі золовідвалу Трипільської ТЕС).

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

(Додаток №3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Послуги промислового контролю**

**(Експертне обстеження (технічне діагностування) підйомних споруд (вантажопідйомних кранів, автомобільних підйомників, ліфтів, вантажопідйомних машин)**

**код ДК 021:2015 – 71730000-4**

Трипільська ТЕС як підприємство що, здійснює експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників та ліфтів, на виконання вимог статті 13 розділу ІІІ «Організація охорони праці» Закону України «Про охорону праці», повинно забезпечувати їх утримання у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, та своєчасного технічного опосвідчення та експертного обстеження (технічного діагностування).

Згідно «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року №687 «Про затвердження Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» **(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України від 11.02.2016 № 76, від 07.04.2021 №319 )** необхідно у 2023 році провести **Експертне обстеження (технічне діагностування) підйомних споруд (вантажопідйомних кранів, автомобільних підйомників, ліфтів, вантажопідйомних машин).**

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

(Додаток №4 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

**Послуги промислового контролю**

**(Експертне обстеження (технічне діагностування) підйомних споруд (вантажопідйомних кранів, автомобільних підйомників, ліфтів, вантажопідйомних машин)**

**код ДК 021:2015 – 71730000-4**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з **Експертного обстеження (технічного діагностування) підйомних споруд (вантажопідйомних кранів, автомобільних підйомників, ліфтів, вантажопідйомних машин)**

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**