(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Найменування робіт: ремонт поверхонь нагріву та обмурівки в період ремонтної кампанії 2023р. (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

 В об`ємі ремонтної компанії Трипільської ТЕС 2023 року заплановані Роботи з ремонту поверхонь нагріву та обмурівки в період ремонтної кампанії 2023р. Трипільської ТЕС.Необхідність цієї роботи обумовлена значною зношеністю металоконструкцій, що підтверджено актом дефектації. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

 (Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Найменування робіт: ремонт поверхонь нагріву та обмурівки в період ремонтної кампанії 2023р. (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:ЦЦР-1*

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Роботи з ремонту роторних транспортерів безперервного шлаковидалення (РТБШВ) КДО (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

 Обсягами ремонтної компанії Трипільської ТЕС 2023 року заплановані Роботи з ремонту роторного транспортеру безперервного шлаковидалення (РТБШВ) КДО Трипільської ТЕС.

 Необхідність цієї роботи обумовлена значною зношенням металоконструкцій, що підтверджено актом дефектації.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР Д.О.Каргін**

 (Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Роботи з ремонту роторних транспортерів безперервного шлаковидалення (РТБШВ) КДО (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:ЦЦР-1*

**Начальник ВППР Д.О. Каргін**

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015 42120000 -6**

**Насоси та компресори**

**(Колесо робоче Д500-65)**

UA-P-2023-02-10-000261-c

1. Найменування, асортимент, кількість товару (продукції):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару (продукції)** | **Креслення** | **Код ДК 021:2015** | **Од. вим.** | **Кіль-****кість** |
| 1 | Колесо робоче Д500-65; Н03.643.01.01.001; СЧ ГОСТ 1412-85 (або еквівалент) | Додаток 1 до Технічних вимог | 42120000 -6 | шт. | 1 |

Закуповується колесо робоче Д500-65 насосу змивної води (НСМ-1) , для відновлення роботи насосу в технологічній схемі золошлаковидалення.

В період ОЗП на час дії низьких температур навколишнього середовища для підтримки роботи багерних насосів, з метою виключення перемерзання трубопроводів золо шлаковидалення поза головним корпусом, необхідна підвищена витрата змивної води, що забезпечується змивними насосами основним та резервним. Один з яких (НСМ- 1) знаходиться в аварійному простої через відсутність комплектуючих. Зазначена продукція необхідна для забезпечення сталого функціонування об’єкта критичної інфраструктури - Трипільської ТЕС.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР С.А. Лиходій**

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015 42120000 -6**

**Насоси та компресори**

**(Колесо робоче Д500-65)**

UA-P-2023-02-10-000261-c

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП  | М.І.Мельник |