*Додаток №3 до Тендерного завдання*

**Інформаційна довідка**

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик щодо закупівлі:

**Капітальний ремонт. Відновлення комірок ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС.**

(45310000-3 Електромонтажні роботи)

В зв'язку з ракетними обстрілами 10.10.2022 року, 23.11.2022 року та 05.12.2022 року державою агресором (російською федерацією) відбулося значне пошкодження ВРП-330 кВ Трипільської ТЕС з руйнуванням високовольтного обладнання, фундаментів, порталів, комутаційних апаратів, релейно-захисного обладнання, силових та контрольних кабельних зв'язків та ін.

Пошкоджене та зруйноване обладнання ВРП-330 кВ було змонтоване в період з 1967 по 1981 роки з відповідними роками виробництва і наразі вже не випускається заводами-виробниками. Така ж ситуація і з запасними частинами до комутаційного силового обладнання, тому в пошкоджених комірках потрібно встановити нове сучасне обладнання з терміном експлуатації не менше ніж 25 років.

Для відновлення працездатної схеми, можливості підключення енергоблоків та відновлення транзитів по лініям 330 кВ необхідна розробка "Робочого проекту" з виконанням будівельно-монтажних робіт по відновленню чотирьох комірок ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС, після ракетних обстрілів.

**Начальник ВКБ та Р А.П. Нагорний**

*Додаток №4 до Тендерного завдання*

**Інформаційна довідка**

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

**Капітальний ремонт. Відновлення комірок ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС.**

(45310000-3 Електромонтажні роботи)

Очікувана вартість послуг складає **49 938 000,00** грн. з ПДВ та визначена на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВКБ та Р А.П. Нагорний**

*Додаток №3 до Тендерного завдання*

**Інформаційна довідка**

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик щодо закупівлі:

**Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації та виконання вогнезахисного оброблення балок будівлі "Комора з погребом" у ЗДО «Альонушка» на вул. Юності, 9, м. Українка, Обухівського району, Київської області**

(45310000-3 Електромонтажні роботи)

Виконання наказу Трипільської ТЕС №658 від 02.08.2021 року.

З метою усунення недоліків та порушень вимог нормативних актів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, виявлених під час перевірки ДСНС згідно акту №878 від 16.07.2021 року.

**Начальник ВКБ та Р А.П. Нагорний**

*Додаток №4 до Тендерного завдання*

**Інформаційна довідка**

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

**Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації та виконання вогнезахисного оброблення балок будівлі "Комора з погребом" у ЗДО «Альонушка» на вул. Юності, 9, м. Українка, Обухівського району, Київської області**

(45310000-3 Електромонтажні роботи)

Очікувана вартість послуг складає **170 000,00** грн. з ПДВ та визначена на підставі проведеного моніторингу цін.

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – **44110000-4 — Конструкційні матеріали (Плитка керамічна)**

1. **Найменування, асортимент, кількість продукції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Од. вим. | К-сть | Роботи |
| Плитка для підлоги:  - Морозостійка  - Формат: 30х30 або 30х60  - Колір: відтінки сірого  - Обробка поверхні: матова  - Клас опору ковзання: не менше R9 | м² | 25 | ремонтні роботи в будівлях та спорудах товариства, частково або повністю зруйнованих виробничих та побутових приміщеннях будівель після ракетних обстрілів, з метою поліпшення умов праці на місцях постійного перебування персоналу Трипільської ТЕС та забезпечення безперебійного функціонування суб’єкта критичної інфраструктури, а саме:  СП «Зміна» - заміна пошкодженої плитки на ганку 1-го корпусу;  Трипільська ТЕС - заміна пошкодженої плитки на ганку центрального входу ОДК; санвузли; приміщення над ВЖКП м. Українка, надане для потреб РБЦ після повного знищення будівлі цеху |
| Плитка для підлоги:  - Морозостійка  - Формат: 30х30 або 30х60  - Колір: відтінки сірого  - Обробка поверхні: матова  - Клас опору ковзання: не менше R9 | м² | 25 |
| Плитка для підлоги:  - Морозостійка  - Формат: 30х30  - Колір: відтінки сірого  - Обробка поверхні: матова  - Клас опору ковзання: не менше R9 | м² | 150 |
| Плитка для стін:  - Формат: 20х30 або 25х40, або 20х60  - Колір: відтінки бежевого  - Обробка поверхні: глянцева | м² | 60 |

Начальник ВППР Д.О. Каргін

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – **44110000-4 — Конструкційні матеріали (Плитка керамічна)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**

Вик.: економіст ВМТП Носач Ю.В.

тел.: (04572) 5 53 45, моб. 099 682 25 33

*Додаток 3 до ТЗ*

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівель** Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Послуги з оцінки майна)***,***

**код ДК 021:2015 79410000-1.**

Майно Товариства, яке не використовується у виробничому процесі, може надаватися в оренду з метою отримання додаткових грошових надходжень та його утримання у належному технічному стані, що є обов’язком орендарів згідно із умовами договорів оренди.

Для можливості укладати нові договори оренди необхідно здійснити певну роботу згідно із встановленим в Товаристві порядком.

Для отримання дозволу на укладення договорів оренди, необхідно провести оцінку Майна, Висновок про ринкову вартість якого буде використаний для визначення орендної плати за перший місяць оренди.

Послуги вважаються виконаними належним чином та в належній якості після підписання Сторонами (їх уповноваженими особами) акту приймання – передачі послуг.

Строк надання послуг: протягом 10 робочих днів з моменту отримання технічної документації на об’єкти оцінки від Замовника.

Результат послуг:

* Звіт про оцінку майна (Нежитлове приміщення) – 2 примірники;
* Звіт про оцінку майна (Будівля розморожуючого пристрою № 2) – 2 примірники;
* Звіт про оцінку майна (Їдальня у перетинці будинків готельного типу селища) – 2 примірники;
* Звіт про оцінку майна (Частина адміністративно-побутових приміщеннь відділу «Побутсервіс») – 2 примірники;
* Звіт про оцінку майна (Кафе «Енергетик») – 2 примірники;
* Звіт про оцінку майна (Частина підвалу Універмагу) – 2 примірники;

В.о. начальника ВМВ А.В. Пономаренко

*Додаток 4 до ТЗ*

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівель**

**Консультаційні послуги з питань підприємницької**

**діяльності та управління**

(Послуги з оцінки майна)***,***

***код ДК 021:2015 79410000-1.***

З метою надання в оренду нежитлового приміщення, інв. № 00005078 площею 23,4 кв.м., будівлі розморожуючого пристрою № 2, інв. № 00000019 площею 2043,5 кв.м., їдальні у перетинці будинків готельного типу селища, інв. № 00001916 площею 487,6 кв.м., частини адміністративно-побутових приміщеннь відділу «Побутсервіс», інв. № 00002860 площею 420,77 кв.м., кафе «Енергетик», інв. № 5159, площею 902,8 кв.м., частини приміщень підвалу універмагу, інв. № 00005158, площею 649,8 кв.м. для визначення початкового розміру орендної плати для подальшого його погодження з виконавчим органом Товариства, необхідно провести оцінку – нежитлового приміщення, площею 23,4 кв.м., будівлі розморожуючого пристрою № 2, площею 2043,5 кв.м., їдальні у перетинці будинків готельного типу селища, площею 487,6 кв.м., частини адміністративно-побутових приміщеннь відділу «Побутсервіс», площею 420,77 кв.м., кафе «Енергетик», площею 902,8 кв.м., частини приміщень підвалу універмагу, площею 649,8 кв.м.

Моніторинг мінімум відповідного сектору ринку показує, що така послуга може становити орієнтовно 50 667,00 грн. без ПДВ.

В.о. начальника ВМВ А.В. Пономаренко