Додаток №3

до ТЗ

**Обґрунтування**

**необхідності закупівлі:**

**«Роботи з ремонту повітряних вимикачів ВРП 110/330 кВ»**

**Сума закупівлі – 1 428 267,00 грн.**

Через ракетні обстріли Трипільської ТЕС були пошкоджені вимикачі типу ВВ-330Б та ВВН-330-15(2 вимикача з частковим руйнуванням і 2 вимикача з повним руйнуванням) на ВРП 110/330 кВ.

Провівши обстеження пошкодженого устаткування, комісія зробила висновок, що вимикач та обладнання комірки №8, №15 неможливо відновити, тому пропонується демонтувати вимикач комірки №1, №19 з подальшим встановленням в комірку №8, №15.

Введення в дію вищезазначених вимикачів забезпечить повноцінну та надійну роботу бл.№3 та ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС.

Для забезпечення безаварійної роботи трансформатора 30Т також необхідно виконати встановлення вимикача ВВН-330-15, який буде передано ТпТЕС із ЗмТЕС.

В зв’язку із з недостатньою кількістю власного персоналу для проведення робіт з капітального ремонту повітряних вимикачів необхідно залучити підрядну організацію.

Роботи з ремонту даних повітряних вимикачів в об`ємі ремонтної компанії Трипільської ТЕС 2023 року не заплановані, тому витрати будуть віднесені на статтю «Відновлення»

Начальник ВППР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Лиходій

Додаток № 4

до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

 **Начальник ВППР С.А. Лиходій**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

 **(Запасні частини до автомобільної техніки)**

 Насос водяний , кат. номер 236-1307010-АЗ для встановлення на трактор, який використовується для очищення в зимовий період вуличної шляхової мережі території Трипільської ТЕС, території структурних підрозділів, території СП «Зміна» та очисних споруд.

Насос водяний двигуна Ланос1.6, кат. номер D10003TT для встановлення на черговий автомобіль, який задіяний в доставці персоналу, відбірників, вахтового персоналу в вихідні та святкові дні та в нічний час.

 Форсунки паливні двигуна Weichai power WP4/1NQ 190E50 , кат. номер 1001926598 WPCR101 445120556 для встановлення на автомобіль AVTR A2M42MC-04 д/н АІ 15-92 МН, який задіяний на планових роботах нечистот та конденсату компресора, нечистот очисних стоків та при аварійних роботах тепломережі, водопостачання підприємства та м.Українки.

|  |  |
| --- | --- |
|   Заступник начальника ВППР  | С.А. Лиходій |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

 **(Запасні частини до автомобільної техніки)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

(Додаток 3.1. до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 42140000-2

Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи

(Частини центрифуг)

Найменування, асортимент, кількість товару (продукції)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару,**  **ГОСТ, ТУ, ДСТУ, креслення** | **Код ДК 021:2015** | **Одиниця виміру** | **Кіль-****кість** |
| 1 | Шестерня черв’ячна ПСМ 1-01-118сб | 42140000-2 | шт | 2 |
| 2 | Вал черв’ячний ПСМ 1-01-150 | 42140000-2 | шт | 2 |
| 3 | Манжета 2.2-50х70х10 ГОСТ 8752-79 | 42140000-2 | шт | 4 |
| 4 | Колодка в зборі з накладкою фрикційною 08.02.84-00-031б | 42140000-2 | шт | 8 |
| 5 | Шайба еластичної муфти НСМ-3 дет.228 | 42140000-2 | шт | 4 |

 Згідно Технічного завдання на закупівлю ТМЦ на 2023 р. Трипільською ТЕС заплановано придбання запасних частин для центрифуг ТГ 3, 4 блоків Трипільської ТЕС, які на даний час не виконують свої функції по очистці оливи, фактично працюють в холосту. В зв’язку з неповноцінними ремонтами ущільнень ТГ і ПЕНів відбувається постійне обводнення оливи. Зливання відстою не приводить до нормальних аналізів оливи, тільки збільшує нормативні добавки оливи на блоки. Для стабілізації ситуації по відновленню аналізів оливи до нормативних в ГМБ ТГ 1 – 6 необхідно відновити працездатність мінімум 2-х центрифуг. Процедура закупівлі планується проводитись по коду статті руху коштів 4.1.3.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ВППР |  |

(Додаток 4.1. до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 42140000-2

Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи

(Частини центрифуг)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |