## ДОДАТОК2
|  |  | 0.99288 | 0.99276 | 0.99317 | 0.9928 |  |  |  | Додаток 2
Розрахунок
тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії Вуглегірська ТЕС ПАТ " Центренерго"
Найменування показників | Одиниці виміру | Всього плановий період | Електроенергія |  |  |  | Теплоенергія
|  |  | факт, що передує базовому періоду 2017р. | базовий період |  | плановий період | факт, що передує базовому періоду 2017р. | базовий період |  | плановий період
|  |  |  | план затвердж. НКРЕКП | факт 2018р. |  |  | план затвердж. НКРЕКП | факт 2018р.
частка витрат умовного палива | в.о. | х | х | х | х | 0.99278 | х | х | х | 0.0072164
Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: | тис.грн | 7034568.6 | 4797051 | 4663749 | 6464127 | 6983915.2845 | 34386 | 34032.3 | 44453 | 50653.3155 | 10067
виробничі послуги | тис.грн | 95737.9 | 79312 | 25072 | 97494 | 95047 | 541 | 188 | 660 | 690.9
сировина і допоміжні матеріали | тис.грн | 148845.3 | 83506 | 62258.9 | 136408 | 147771.2 | 615 | 455.1 | 949 | 1074.1
паливо | тис.грн | 5805025.98 | 3919804 | 4160770 | 5456505 | 5763245.4805 | 27720 | 30269 | 37538 | 41780.4995
енергія зі сторони | тис.грн | 5818 | 4251 | 6803 | 4669 | 5776 | 35 | 47 | 31 | 42
витрати на оплату праці | тис.грн | 448676 | 260483 | 136890.5 | 295978 | 445438.2 | 1990 | 1023.7 | 2004 | 3237.8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | тис.грн | 98708.72 | 62464 | 50731.6 | 69361 | 97996.404 | 492 | 379.4 | 484 | 712.316
амортизаційні відрахування | тис.грн | 59203 | 107374 | 63246.9 | 96573 | 58775.8 | 855 | 474.1 | 666 | 427.2
інші витрати | тис.грн | 372553.7 | 279857 | 157976.1 | 307139 | 369865.2 | 2138 | 1196 | 2121 | 2688.5
Адміністративні витрати, у т.ч.: | тис.грн | 42653.22 | 34059 | 21008.3 | 39110 | 42345.396 | 265 | 134.3 | 268 | 307.824
матеріальні витрати | тис.грн | 4189 | 2278 | 1839.4 | 2919 | 4158.8 | 18 | 13.6 | 21 | 30.2
витрати на оплату праці | тис.грн | 28301 | 22371 | 11783.8 | 26231 | 28096.8 | 173 | 88.1 | 179 | 204.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | тис.грн | 6226.22 | 4909 | 4367.1 | 5536 | 6181.296 | 38 | 32.6 | 38 | 44.924
амортизаційні відрахування | тис.грн | 229 | 825 | 313 | 839 | 227.3 | 7 | 0 | 6 | 1.7
інші витрати | тис.грн | 3708 | 3676 | 2705 | 3585 | 3681.2 | 29 | 0 | 24 | 26.8
Інші операційні витрати, у т.ч.: | тис.грн | 55286 | 36934 | 0 | 51050 | 54887 | 0 | 0 | 0 | 399
на соціальний розвиток | тис.грн | 31976 | 20872 |  | 31801 | 31745.2 |  |  |  | 230.8
на дослідження і розробку | тис.грн | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
інші | тис.грн | 23310 | 16062 |  | 19249 | 23141.8 |  |  |  | 168.2
Всього витрат | тис.грн | 7132507.82 | 4868044 | 4684757.3 | 6554287 | 7081147.6805 | 34651 | 34166.6 | 44721 | 51360.1395
Інші (% за кредит) | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Фінансові результати від операційної діяльності | тис.грн | 4246333.103 | 839724 | 0 | 809822 | 4245305.9 | -17146 | 0 | -17120 | 1027.203
Фінансові результати від звичайної діяльності | тис.грн | 4246333.103 | 839724 | 0 | 809822 | 4245305.9 | -17146 | 0 | -17120 | 1027.203
Податок на прибуток | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
відсоток податку на прибуток | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Нерозподілений прибуток, у т.ч.: | тис.грн | 4246333.103 | 839724 | 0 | 809822 | 4245305.9 | -17146 | 0 | -17120 | 1027.203
дивіденди | тис.грн |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
відсоток дивідентів | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
резервний капітал | тис.грн |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
інше використання прибутку | тис.грн | 4246333.103 | 839724 | 0 | 809822 | 4245305.9 | -17146 | 0 | -17120 | 1027.203
Товарна продукція на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії | тис.грн | 11378840.923 | 5707768 | 4684757.3 | 7364109 | 11326453.5805 | 17505 | 34166.6 | 27601 | 52387.3425
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для населення | тис.грн | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для рілігійних організацій | тис.грн | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для бюджетних установ | тис.грн | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для промислових споживачів | тис.грн | х | х | х | х | х | 17504.9935 | 34166.64 | 27601 | 52387.3425
Тариф на е/е та (або) на т/е(середній) | коп/кВт∙г, грн/Гкал | х | 151.2894 | 122.4352 | 187.1314 | 294.3236 | 203.0201 | 392.7195 | 324.817 | 598.029
Тариф на т/е для населення | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 598.029
Тариф на т/е для релігійних організацій | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 598.029
Тариф на т/е для бюджетних установ | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 598.029
Тариф на т/е для промислових споживачів | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 203.02 | 392.72 | 324.817 | 598.029
Собівартість середня | коп/кВт∙г, грн/Гкал | х | 129.0318 | 122.4352 | 166.5528 | 184.0072 | 401.8765 | 392.7195 | 526.2904 | 586.303
собівартість т/е для населення | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
собівартість т/е для релігійних організацій | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
собівартість т/е для бюджетних установ | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
собівартість т/е для промислових споживачів | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 401.8765 | 392.7195 | 526.2904 | 586.303
Рентабельність | % | 59.53% | 17.25% | 0% | 12.36% | 59.95% | -49.48% | 0% | -38.28% | 2%
Виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії | млн.кВт∙г, тис.Гкал | х | 4134.393 | 4180.948 | 4323.065 | 4242.935 | 86.223 | 87 | 84.974 | 87.6
Витрати електричної енергії на власні потреби | млн.кВт∙г, тис.Гкал | х | 361.645 | 354.633 | 387.804 | 394.635 | х | х | х | х
Корисний відпуск електричної та (або) теплової енергії | млн.кВт∙г, тис.Гкал | х | 3772.748 | 3826.315 | 3935.261 | 3848.3 | 86.223 | 87 | 84.974 | 87.6
е/е в ОРЕ / т/е для населення | млн.кВт∙г, тис.Гкал | х | 3772.748 | 3826.315 | 3935.261 | 3848.3 | 0 | 0 | 0 | 0
е/е енергопостачальним компаніям / т/е для рілігійних організацій | млн.кВт∙г, тис.Гкал | х |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
е/е споживачам за прямими договорами / т/е для бюджетних установ | млн.кВт∙г, тис.Гкал | х |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
т/е для промислових споживачів | тис.Гкал | х | х | х | х | х | 86.223 | 87 | 84.974 | 87.6
Витрати умовного палива на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії | тис.тонн | 1517.384 | 1449.652 | 1437.547 | 1533.47 | 1506.434 | 10.689 | 10.777 | 10.622 | 10.95
на виробництво т/е для населення | тис.тонн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | тис.тонн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | тис.тонн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | тис.тонн | х | х | х | х | х | 10.622 | 10.777 | 10.622 | 10.95
Питомі витрати умовного палива на виробництво - нормативні | г/кВт∙г, кг/Гкал | х | 384.2 | 375.7 | 389.7 | 391.4544 | 124 | 123.9 | 125 | 125
Питомі витрати умовного палива на виробництво - розрахункові | г/кВт∙г, кг/Гкал | х | 384.2 | 375.7 | 389.7 | 391.4544 | 124 | 123.9 | 125 | 125
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії | тис.грн | 5805025.98 | 3919804 | 4160770 | 5456505 | 5763245.4805 | 27720 | 30269 | 37538 | 41780.4995
на виробництво т/е для населення | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | тис.грн | х | х | х | х | х | 27720 | 30269 | 37538 | 41780.4995
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції) | коп/кВт∙г, грн/Гкал | х | 103.8978 | 108.7409 | 138.6567 | 149.7608 | 321.4919 | 347.9195 | 441.7587 | 476.9463
на виробництво т/е для населення | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 321.4919 | 347.9195 | 441.7587 | 476.9463
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії | тис.грн | 1327481.84 | 948240 | 523987.3 | 1097782 | 1317902.2 | 6931 | 3897.6 | 7183 | 9579.64
на виробництво т/е для населення | тис.грн | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | тис.грн | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | тис.грн | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | тис.грн | х | х | х | х | х | 6931 | 3897.6 | 7183 | 9579.64
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції) | коп/кВт∙г, грн/Гкал | х | 25.1339 | 13.6943 | 27.896 | 34.2463 | 80.3846 | 44.8 | 84.5317 | 109.3566
на виробництво т/е для населення | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 80.3846 | 44.8 | 84.5317 | 109.3566
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії | тис.грн | 4246333.103 | 839724 | 0 | 809822 | 4245305.9 | -17146 | 0 | -17120 | 1027.203
на виробництво т/е для населення | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | тис.грн | х | х | х | х | х |  |  |  | 1027.203 | прибуток -2%
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції) | коп/кВт∙г, грн/Гкал | х | 22.2576 | 0 | 20.5786 | 110.3164 | -198.8565 | 0 | -201.4734 | 11.7261
на виробництво т/е для населення | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для рілігійних організацій | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для бюджетних установ | грн/Гкал | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
на виробництво т/е для промислових споживачів | грн/Гкал | х | х | х | х | х | -201.5 | 0 | -201.5 | 11.7261
Ціна 1 тони умовного палива | грн | х | 2703.9621 | 2894.3541 | 3558.2731 | 3825.7537 | 2593.3202 | 2808.6666 | 3533.9861 | 3815.5707
Ціна натурального палива, у т.ч.: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Газ комунальний за 1000 м3 | грн | х |  |  |  | х |  |  |  | 0
Газ релігійний за 1000 м3 | грн | х |  |  |  | х |  |  |  | 0
Газ бюджетний за 1000 м3 | грн | х |  |  |  | х |  |  |  | 0
Газ промисловий за 1000 м3 | грн | х | 7322.02 | 7822.7 | 9406.31 | 10595.2968 | 7322.02 | 7822.7 | 9406.31 | 10595.2968
Вугілля за 1 т | грн | х | 1987.28 | 2138.68 | 2651.36 | 2824.1693 | 1987.28 | 2138.68 | 2651.36 | 2824.1693
Мазут за 1 т | грн | х | 4873.67 | 5729.34 | 6665.95 | 9331.9608 | 4873.67 | 5729.34 | 6665.95 | 9331.9608
Газ промисловий додатковий за 1000 м3 | грн | х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Вугілля (для населення) за 1 т | грн | х |  |  |  | х |  |  |  | 2824.1693
Мазут (для населення) за 1 т | грн | х |  |  |  | х |  |  |  | 9331.9608
Витрати на ремонтне обслуговування | тис. грн | 11749.5 | 245598 | 153260 | 315053 | 11664.7 | 1811 | 1165.6 | 2151 | 84.8
Перевідний коефіцієнт |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Газ комунальний |  | х |  |  |  | х |  |  |  | 0
Газ бюджетний |  | х |  |  |  | х |  |  |  | 0
Газ промисловий (релігійний) |  | х | 1.158 | 1.148 | 1.158 | 1.161 | 1.158 | 1.148 | 1.158 | 1.161
Вугілля |  | х | 0.757 | 0.756 | 0.757 | 0.75494 | 0.757 | 0.756 | 0.757 | 0.75494
Мазут |  | х | 1.378 | 1.37 | 1.378 | 1.4019 | 1.378 | 1.37 | 1.378 | 1.4019
Газ промисловий додатковий |  | х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Вугілля (для населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  | 0.75494
Мазут (для населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  | 1.4019
Встановлена потужність | МВт, Гкал/год | х | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 418.8 | 418.8 | 418.8 | 418.8
Чисельність персоналу | осіб | 1955 | 1969 | 2407 | 1943 | 1940.9 | 15 | 18 | 14 | 14.1
Середня заробітна плата | грн | 20331.5004 | 11971.1359 | 5147.2892 | 13819.2229 | 20331.4184 | 12016.6667 | 5147.2222 | 12994.0476 | 20342.7896
Відсоток заробітної плати адмінперсоналу | % | 5.933% | 7.909% | 7.926% | 8.141% | 5.933% | 7.998% | 7.924% | 8.2% | 5.933%
Витрати на сплату податків та зборів | тис.грн | 433999.62 | 315351 | 206970.8 | 346816 | 430867.7 | 2427 | 1500 | 2404 | 3131.9
Керівник організації |  |  |  |  | С.Г. Тарутін
| (підпис) |  | М.П. |  | (ініціали, прізвище)
Начальник ПЕВ |  |  |  |  | Л.В. Васильконова
| (підпис) |  |  |  | (ініціали, прізвище)
Телефон: 062-49-5-43-55 | Факс: 062-49-5-75-33 |  |  |  | Електронна пошта:_kanc@utes.centrenergo.com________________
|  |  | 282854 | 148674.3 | 322209 | 473535 | 2163 | 1111.8 | 2183 | 3442
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1940.8922 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.1078
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 20331.5004 | #REF! | #REF! | #REF! | 20331.5004
|  |  | 1972.6353 | 2407.0002 | 1940.6885 | 1944.803 | 14.3647 | 17.9998 | 14.3115 | 10.197
Note on C4: Витрати повинні відповідати Додатку 4
Note on C123: Витрати повинні відповідати Додотку 4

## ДОДАТОК_3
Додаток 3
Розрахунок палива на плановий період Вуглегірська ТЕС ПАТ " Центренерго"
Найменування показників |  | Одиниці виміру | Всього (Додаток 2) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
Ціна натурального палива (без ПДВ) | Природний газ для наданню послуг населенню (з транспортуванням) | грн/тис.м3
| Природний газ для наданню послуг релігійним організаціям (з транспортуванням) | грн/тис.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг бюджетним установам (з транспортуванням) | грн/тис.м3
| Природний газ промисловий (е/е, пром. споживачі) (з транспортуванням) | грн/тис.м3 | 10595.2968 | 9654.45 | 9472 | 8130.73 | 6973.2 | 7165.56 | 6634.83 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85
| Природний газ промисловий (е/е, пром. споживачі) (без транспортуванням) | грн/тис.м3 | 9842.1438 | 8921.75 | 8739.3 | 7398.03 | 6240.5 | 6642.96 | 6112.23 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15
| Загальний тариф на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами | грн/тис.м3 | 753.1531 | 732.7 | 732.7 | 732.7 | 732.7 | 522.6 | 522.6 | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 806.7
| Вугілля з транспортуванням | грн/т | 2824.1693 | 2766.38 | 2769.06 | 2790.14 | 2859.24 | 2883.86 | 2760.45 | 2927.91 | 2855.33 | 2833.04 | 2824.58 | 2820.85 | 2820.18
| Вугілля без транспортування | грн/т | 2629.771 | 2605.74 | 2616.59 | 2630.18 | 2699.33 | 2648 | 2564.09 | 2717.93 | 2645.34 | 2623.04 | 2614.58 | 2610.85 | 2610.18
| Тариф на транспортування вугілля | грн/т | 194.3984 | 160.64 | 152.47 | 159.96 | 159.91 | 235.86 | 196.36 | 209.98 | 209.99 | 210 | 210 | 210 | 210
| Мазут | грн/т | 9331.9608 | 7447.92 | 7445.54 | 8281.93 | 8428.57 | 8437.7 | 8416.67 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02
| Газ промисловий додатковий | грн/т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калорійність палива | Природний газ для наданню послуг населенню | ккал/м3
| Природний газ для наданню послуг релігійним організаціям | ккал/м3
| Природний газ для наданню послуг бюджетним установам | ккал/м4
| Природний газ для наданню послуг промисловим споживачам | ккал/м3 | 8127.118 | 8028 | 8047 | 8037 | 8051 | 8238 | 8277 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125
| Вугілля | ккал/кг | 5284.5945 | 5157 | 5290 | 5296 | 5240 | 5272 | 5311 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315
| Мазут | ккал/кг | 9813.2625 | 9889 | 9929 | 9924 | 9954 | 9919 | 9919 | 9627 | 9627 | 9627 | 9627 | 9627 | 9627
| Газ промисловий додатковий | ккал/кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ціна умовного палива (без ПДВ) | Природний газ для наданню послуг населенню | грн/туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг релігійним організаціям | грн/туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг бюджетним установам | грн/туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг промисловим споживачам | грн/туп | 9125.8768 | 8418.1801 | 8239.5924 | 7081.6362 | 6062.899 | 6088.7254 | 5611.1888 | 10322.8246 | 10322.8246 | 10322.8246 | 10322.8246 | 10322.8246 | 10322.8246
| Вугілля | грн/туп | 3740.9087 | 3755.0242 | 3664.1626 | 3687.8739 | 3819.5954 | 3829.1009 | 3638.3261 | 3856.1373 | 3760.5475 | 3731.191 | 3720.0489 | 3715.1364 | 3714.254
| Мазут | грн/туп | 6656.6777 | 5272.0639 | 5249.1469 | 5841.7483 | 5927.2644 | 5954.6224 | 5939.7812 | 8403.3593 | 8403.3593 | 8403.3593 | 8403.3593 | 8403.3593 | 8403.3593
| Газ промисловий додатковий | грн/туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього за 1 туп (для відпуску електричної енергії) | грн/туп | 3825.7537 | 3779.141 | 3749.7682 | 3733.9003 | 3844.4366 | 3861.1015 | 3669.4415 | 3993.4367 | 3861.3661 | 3837.5405 | 3857.1334 | 3843.5263 | 3868.9402
| Всього за 1 туп (для виробництва теплової енергії) | грн/туп | 3815.5707 | 3779.0034 | 3749.7992 | 3733.4794 | 3843.8474 | 3863.8903 | 3665.727 | 3995.7061 | 3863.4852 | 3844.5142 | 3857.9563 | 3841.8463 | 3871.379
Виробництво електричної енергії
Відпуск електричної енергії |  | млн.кВт∙год | 3848.3 | 452.499 | 210.084 | 258.902 | 260.16 | 268.643 | 369.912 | 327.3 | 374.6 | 330.6 | 309.6 | 329.5 | 356.5
Питомі витрати умовного палива на відпуск електричної енергії |  | г/кВт∙год | 391.4544 | 390.1 | 409.7 | 393.8 | 390.5 | 385.8 | 379.2 | 393 | 392.3 | 392.2 | 392 | 393.1 | 393.4
Витрати умовного палива на відпуск е/е | Всього, у т.ч. | тис.туп | 1506.434 | 176.52 | 86.071 | 101.956 | 101.592 | 103.642 | 140.271 | 128.629 | 146.956 | 129.661 | 121.363 | 129.526 | 140.247
| природний газ | тис.туп | 22.058 | 0.869 | 1.415 | 1.014 | 1.078 | 1.052 | 2.014 | 2.615 | 2.141 | 1.975 | 2.375 | 2.372 | 3.138
| вугілля | тис.туп | 1481.327 | 175.516 | 84.092 | 100.361 | 100.464 | 102.148 | 138.087 | 125.849 | 144.65 | 127.521 | 118.784 | 126.95 | 136.905
| мазут | тис.туп | 3.049 | 0.135 | 0.564 | 0.581 | 0.05 | 0.442 | 0.17 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.204 | 0.204 | 0.204
| газ додатковий | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Витрати натурального палива | Природний газ | млн.м3 | 18.9985 | 0.75672 | 1.2309 | 0.88417 | 0.93727 | 0.89391 | 1.7033 | 2.2529 | 1.8446 | 1.7015 | 2.0462 | 2.0436 | 2.7035
| Вугілля | тис.тонн | 1962.1576 | 238.242 | 111.275 | 132.653 | 134.208 | 135.629 | 182.002 | 165.747 | 190.508 | 167.9476 | 156.4418 | 167.1966 | 180.3076
| Мазут | тис.тонн | 2.175 | 0.095561 | 0.39762 | 0.40981 | 0.035162 | 0.31193 | 0.11997 | 0.11998 | 0.11998 | 0.11998 | 0.14833 | 0.14833 | 0.14833
| Газ промисловий додатковий | млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вартість палива | Природний газ | тис.грн | 201275.684 | 7315.3985 | 11659.0232 | 7180.7791 | 6535.8051 | 6405.3391 | 11300.9343 | 26994.1864 | 22101.1675 | 20387.5786 | 24516.7085 | 24485.74 | 32393.0236
| Вугілля | тис.грн | 5541662.9053 | 659066.8343 | 308126.7589 | 370118.7092 | 383731.8343 | 391134.9998 | 502405.5383 | 485291.029 | 543963.1969 | 475805.2036 | 441882.2907 | 471636.5668 | 508499.9436
| Мазут | тис.грн | 20306.8912 | 711.7286 | 2960.5189 | 3394.0558 | 296.3632 | 2631.9431 | 1009.7628 | 1386.5543 | 1386.5543 | 1386.5543 | 1714.2853 | 1714.2853 | 1714.2853
| Газ промисловий додатковий | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього | тис.грн | 5763245.4805 | 667093.9615 | 322746.301 | 380693.544 | 390564.0026 | 400172.2821 | 514716.2355 | 513671.7697 | 567450.9187 | 497579.3365 | 468113.2845 | 497836.5921 | 542607.2526
Виробництво теплової енергії
Виробництво теплової енергії, у т.ч. для |  | тис.Гкал | 87.6 | 12.658 | 10.377 | 10.159 | 5.605 | 3.076 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3 | 10 | 12 | 13.625
населення |  | тис.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
релігійних організацій |  | тис.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджетних організацій |  | тис.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
промислових споживачів |  | тис.Гкал | 87.6 | 12.658 | 10.377 | 10.159 | 5.605 | 3.076 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3 | 10 | 12 | 13.625
Питомі витрати умовного палива на відпуск теплової енергії |  | кг/Гкал | 125 | 127.9 | 129.3 | 127.8 | 132 | 124.2 | 115.2 | 115.8 | 115.9 | 116.3 | 121.7 | 123.5 | 124.8
Витрати умовного палива на виробництво т/е | Всього, у т.ч. для | тис.туп | 10.95 | 1.619 | 1.342 | 1.298 | 0.74 | 0.382 | 0.288 | 0.278 | 0.255 | 0.349 | 1.217 | 1.482 | 1.7
| населення, у т.ч. | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| природний газ | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вугілля | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мазут | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| релігійних організацій, у т.ч. | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| природний газ | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вугілля | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мазут | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджетних установ, у т.ч. | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| природний газ | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вугілля | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мазут | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| промислових споживачів, у т.ч. | тис.туп | 10.95 | 1.619 | 1.342 | 1.298 | 0.74 | 0.382 | 0.288 | 0.278 | 0.255 | 0.349 | 1.217 | 1.482 | 1.7
| природний газ | тис.туп | 0.165 | 0.008 | 0.022 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.024 | 0.027 | 0.039
| вугілля | тис.туп | 10.76 | 1.61 | 1.311 | 1.278 | 0.732 | 0.376 | 0.284 | 0.272 | 0.251 | 0.343 | 1.191 | 1.453 | 1.659
| мазут | тис.туп | 0.025 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| газ додатковий | тис.туп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Витрати натурального палива | Природний газ для наданню послуг населенню | млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг релігійним організаціям | млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг бюджетним установам | млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг промисловим споживачам | млн.м3 | 0.1425 | 0.0069756 | 0.019138 | 0.011323 | 0.0069557 | 0.0033989 | 0.0033829 | 0.0051692 | 0.0034462 | 0.0051692 | 0.020677 | 0.023262 | 0.0336
| Вугілля | тис.тонн | 14.2682 | 2.185 | 1.735 | 1.689 | 0.978 | 0.499 | 0.374 | 0.358 | 0.331 | 0.452 | 1.5686 | 1.9136 | 2.1849
| Мазут | тис.тонн | 0.017765 | 0.00070786 | 0.006345 | 0.0049375 | 0 | 0.0014114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014542 | 0.0014542 | 0.0014542
| Газ промисловий додатковий | млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вартість палива | Природний газ для наданню послуг населенню | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг релігійним організаціям | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг бюджетним установам | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Природний газ для наданню послуг промисловим споживачам | тис.грн | 1530.2 | 67.3454 | 181.271 | 92.0613 | 48.5032 | 24.3549 | 22.4448 | 61.9369 | 41.2913 | 61.9369 | 247.7478 | 278.7163 | 402.5902
| Вугілля | тис.грн | 40094.5635 | 6045.589 | 4803.7171 | 4713.1028 | 2795.9438 | 1439.7419 | 1033.2846 | 1048.8694 | 943.8974 | 1279.7985 | 4430.5783 | 5398.0932 | 6161.9474
| Мазут | тис.грн | 155.736 | 5.2721 | 47.2423 | 40.8922 | 0 | 11.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8067 | 16.8067 | 16.8067
| Газ промисловий додатковий | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вартість палива | Для населення | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Для релігійних організацій | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Для бюджетних установ | тис.грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Для промислових споживачів | тис.грн | 41780.4995 | 6118.2065 | 5032.2305 | 4846.0563 | 2844.447 | 1476.0061 | 1055.7294 | 1110.8063 | 985.1887 | 1341.7355 | 4695.1328 | 5693.6162 | 6581.3443
| Всього | тис.грн | 41780.4995 | 6118.2065 | 5032.2305 | 4846.0563 | 2844.447 | 1476.0061 | 1055.7294 | 1110.8063 | 985.1887 | 1341.7355 | 4695.1328 | 5693.6162 | 6581.3443
Використання палива природний газ на відпуск е/е та виробництво т/е |  | % | 1.465% | 0.4923% | 1.644% | 0.9946% | 1.061% | 1.015% | 1.436% | 2.033% | 1.457% | 1.524% | 1.957% | 1.831% | 2.238%
Використання мазуту на відпуск е/е та виробництво т/е |  | % | 0.2026% | 0.07634% | 0.6555% | 0.5695% | 0.04886% | 0.4268% | 0.1209% | 0.128% | 0.1121% | 0.1269% | 0.1681% | 0.1572% | 0.1451%
Використання вугілля на відпуск е/е та виробництво т/е |  | % | 98.33% | 99.43% | 97.7% | 98.44% | 98.89% | 98.56% | 98.44% | 97.84% | 98.43% | 98.35% | 97.87% | 98.01% | 97.62%
Використання додаткового газу на відпуск е/е та виробництво т/е |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Керівник організації |  |  |  |  | С.Г. Тарутін
|  | (підпис) |  | М.П. |  | (ініціали, прізвище)
| Начальник ПЕВ |  |  |  |  | Л.В. Васильконова
|  | (підпис) |  |  |  | (ініціали, прізвище)
| Телефон: 062-49-5-43-55 | Факс: 062-49-5-75-33 |  |  |  | Електронна пошта:_kanc@utes.centrenergo.com________________
5805025.98
Проверка
| Природний газ для наданню послуг населенню | млн.м3 |  |  | 10580.74
| Природний газ для наданню послуг релігійним організаціям | млн.м3 |  |  | 2978.22
| Природний газ для наданню послуг бюджетним установам | млн.м3 |  |  | 9334.7
| Природний газ для наданню послуг промисловим споживачам | млн.м3 | 8.7155 | 0.7637 | 1.25 | 0.89549 | 0.94423 | 0.89731 | 1.7067 | 2.2581
| Вугілля | тис.тонн | 1107.574 | 240.427 | 113.01 | 134.342 | 135.186 | 136.128 | 182.376 | 166.105
| Мазут | тис.тонн | 1.5034 | 0.096269 | 0.40397 | 0.41475 | 0.035162 | 0.31334 | 0.11997 | 0.11998
| Газ промисловий додатковий | млн.м3

## ДОДАТОК_4
Додаток 4
Розшифровки статей витрат
виробничої собівартості, адміністративних витрат та інших операційних витрат Вуглегірська ТЕС ПАТ " Центренерго"
Найменування показників | факт, що передує базовому періоду 2017р. | план затвердж. НКРЕКП | факт 2018р. | Планований період
|  |  |  | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн | Вартість, всього, тис. грн
Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: | 4831437 | 4697781.3 | 6508580 |  |  | 7034568.6
виробничі послуги | 79853 | 25260 | 98154 |  |  | 95737.9
послуги сторонніх організацій, ремонтних підрозділів та інших допоміжних виробництв з ремонту будівель, споруд, устаткування та транспортних засобів | 60710 | 13330 | 49004 |  |  | 48882.7 |  |  |  |  | 131324
транспортні послуги | 12819 | 7953 | 15334 |  |  | 15135
послуги сторонніх організацій за водопостачання та водовідведення | 3065 | 2096 | 29662 | 8073.155 | 3459.9856 | 27933 | м3
послуги спеціалізованих пусконалагоджувальних організацій та інших організацій, які виконують роботи з удосконалення технології та організації виробництва, а також на роботи, пов’язані з перевіркою готовності до введення в дію (пуску) шляхом комплексних випробувань (під навантаженням) устаткування, блоків, окремих агрегатів, підстанцій, ліній електропередачі, теплопередачі а також тих об’єктів, що вводяться в дію після розширення та реконструкції | 0 | 172 | 673 |  |  | 500
роботи з вивчення можливостей подальшої експлуатації металоконструкцій, кранів, іншого устаткування та споруд, обстеження стану фундаментів будівель, споруд, обладнання і видача рекомендацій щодо їх подальшого використання | 1009 | 514 | 1604 |  |  | 1352
проведення аналізів і досліджень з метою визначення якості використовуваного палива, матеріалів, води, конденсату, кабелів та іншого устаткування | 37 | 48 | 23 |  |  | 44.2
послуги сторонніх організацій за очищення стічних вод
послуги з утилізації екологічно небезпечних відходів | 659 | 105 | 7 |  |  | 200
послуги з метрологічної атестації та повірки приладів | 1468 | 658 | 1630 |  |  | 1459
інші послуги виробничого характеру | 86 | 384 | 217 |  |  | 232
сировина і допоміжні матеріали | 84121 | 62714 | 137357 |  |  | 148845.3 |  |  |  | 84121
вартість матеріалів і комплектуючих виробів, які використовуються в процесі виробництва для забезпечення нормального технологічного процесу, або які витрачаються на господарські потреби (випробування устаткування та споруд, поточні перевірки машин і механізмів, технічний огляд, утримання та експлуатацію устаткування, будівель і споруд та транспортних засобів тощо) | 18414 | 17493 | 21271 |  |  | 25085 |  | (кулі, дизпаливо, бензин)
вартість матеріалів, які використовуються для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів | 38098 | 33887 | 98992 |  |  | 82441.3 |  | рем.матеріали - транспортуван рем.
вартість покупної води, що використовується на технологічні цілі (для живлення котлів, гідрозоловидалення, гідрозоловловлювання, живлення водопідігрівних установок, для циркуляційного водопостачання, охолодження та іншого устаткування), та витрати на комплексну хімводоочистку | 19836 | 8345 | 11552 |  |  | 30870 |  | (реактиви, фільтруючі)
вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року в операційній діяльності підприємства, зокрема інструмент, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, мило та інші миючі засоби, знешкоджувальні засоби | 5743 | 1924 | 4232 |  |  | 7976 |  | без канцеляриї,миючих , спецхарчування
вартість допоміжних матеріалів, які витрачаються на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів, золошлаковідвалів тощо), очищення стічних вод тощо
вартість мастил для механізмів з обертовими частинами, вартість турбінного масла для доливання в міжремонтний період до регуляторів турбін і котлів, вартість паливномастильних матеріалів для транспортних засобів | 2030 | 1065 | 1310 |  |  | 2473 |  | (оливи, ПММ)
вартість трансформаторного масла для силових трансформаторів
збір за використання водних ресурсів | 0 |  | 0 |  |  | 0
інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях
паливо | 3947524 | 4191039 | 5494043 |  |  | 5805025.98
витрати на паливо, що визначається виходячи з планованого обсягу відпуску електричної та (або) теплової енергії відповідно до річного плану виробництва, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначених та погоджених в установленому порядку, діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, еквівалентів калорійності, визначених умовами договору, сертифікатами постачальників та даних базового періоду | 3947524 | 4191039 | 5494043 | 1517.384 | 3825.6802 | 5805025.98
енергія зі сторони | 4286 | 6850 | 4700 |  |  | 5818
витрати на придбання електричної енергії визначаються на підставі розрахунків, питомих норм споживання та технологічних нормативів, діючих цін (тарифів) на електричну енергію | 4286 | 6850 | 4700 | 2113462 | 2.7528 | 5818 | кВт.год
витрати на оплату праці | 262473 | 137914.2 | 297982 |  |  | 448676
витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу виробництва електричної та (або) теплової енергії) | 262473 | 137914.2 | 297982 |  |  | 448676
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 62956 | 51111 | 69845 |  |  | 98708.72
відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, безпосередньо залучених до технологічного процесу виробництва електричної та (або) теплової енергії) | 62956 | 51111 | 69845 |  |  | 98708.72
амортизаційні відрахування | 108229 | 63721 | 97239 |  |  | 59203
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 108229 | 63721 | 97239 |  |  | 59203
інші витрати | 281995 | 159172.1 | 309260 |  |  | 372553.7 |  |  | 281995
суми податків, зборів та інших передбачених законодавством України платежів, які відносяться на собівартість продукції і сплачуються не залежно від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. Загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі, у т.ч. | 249875 | 152960.1 | 273801 |  |  | 329064.7
плата за землю | 115 | 1359 | 227 |  |  | 0
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
збір за забруднення навколишнього природного середовища | 229737 | 138960.1 | 250868 |  |  | 307071.7
збір за використання природних ресурсів
збір за використання водних ресурсів | 20119 | 12607 | 22700 | 19385.948 | 1134.4815 | 21993 | м3
єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України
портові збори
інші податки та сбори | -96 | 34 | 6 |  |  | 0
послуги сторонніх організацій за пожежну, сторожову та воєнізовану охорону та послуги МНС | 19674 | 75 | 22013 |  |  | 27218 |  | впч, ВОХР
забезпечення санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому законодавством порядку, утримання санітарних зон | 20 | 8 | 20 |  |  | 34 |  | санстанція
забезпечення правил техніки безпеки праці (витрати на обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації інших пристроїв некапітального характеру, обладнання робочих місць некапітального характеру) | 546 | 166 | 752 |  |  | 794 |  | пожежна сигналізація
витрати на охорону праці | 207 | 135 | 328 |  |  | 562 |  | миючі
витрати із самостійного зберігання, переробки та захоронення екологічно небезпечних відходів
при виконанні робіт вахтовим методом, транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад | 3921 | 3416 | 3941 |  |  | 4326 |  | перевезення робітників
витрати пов’язані з професійною підготовкою, перепідготовкою та підтриманням професійної майстерності працівників підприємства за профілем його діяльності безпосередньо на підприємстві (утримання учбових класів, тренажерних центрів тощо)
витрати підприємства, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою фізичних осіб підприємства в Українських закладах освіти, що мають ліцензію та в разі закінчення навчання видають спеціальний документ державного зразка | 320 | 248 | 349 |  |  | 312
витрати за навчання робітників підприємства, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де існує необхідність у професійному відборі – які повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів щодо охорони праці. Перелік таких робіт затверджується Державним комітетом України з нагляду за охороною праці
витрати на придбання типографських бланків, канцелярського приладдя, паперу тощо | 370 | 163 | 275 |  |  | 295 |  | канцелярия
витрати на операційну оренду основних засобів (будівель, приміщень, обладнання тощо) |  | 1
обов’язкове страхування майна підприємства та цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством | 2 | 2 | 3 |  |  | 3
платежі з обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | 177 | 294 | 125 |  |  | 142.8
платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством | 142 | 7 | 178 |  |  | 168.2
оплата службових відряджень пов’язаних із виробничою діяльністю, у межах передбачених законодавством норм | 415 | 240 | 356 |  |  | 286 |  | відрядження
медико-санітарне забезпечення персоналу згідно чинного законодавства | 619 | 471 | 370 |  |  | 606 |  | медогляд
витрати на цивільну оборону
оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління, вузлів зв’язку, засобів охоронної сигналізації тощо | 4298 | 60 | 4546 |  |  | 5412 |  | зв*язок зі сторони, ЗДТУ
витрати на молоко та лікувально-профілактичне харчування | 1325 | 860 | 1637 | 116930 | 19.8 | 2315 | л | спецхарчування
витрати на інші потреби, не передбачені попередніми статтями | 84 | 66 | 566 |  |  | 1015 |  | т/ бульдоз, автомоб-40, литер-25, прання -1 . Утилізація сміття
Адміністративні витрати, у т.ч.: | 34324 | 21142.6 | 39378 | 0 | 0 | 42653.2
матеріальні витрати | 2296 | 1853 | 2940 |  |  | 4189
витрати на утримання і експлуатацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (будівель, споруд, обладнання, машин і інших основних засобів) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2296
вартість матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
витрати на утримання і експлуатацію автотранспорту (витрати на технічне обслуговування легкових автомобілів, на паливно-мастильні матеріали тощо), якщо легкові автомобілі використовуються як технологічний транспорт у виробничій діяльності підприємства | 2060 | 1747 | 2761 |  |  | 3993
канцелярські витрати | 198 | 86 | 133 |  |  | 145
витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання будівель і службових приміщень загальногосподарського використання | 38 | 20 | 46 |  |  | 51 |  | (утримання приміщень( вода ), пральня, санобробка )
витрати на оплату праці | 22544 | 11871.9 | 26410 |  |  | 28301
витрати на оплату праці апарату управління підприємством | 22544 | 11871.9 | 26410 |  |  | 28301
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4947 | 4399.7 | 5574 |  |  | 6226.2
відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством | 4947 | 4399.7 | 5574 |  |  | 6226.2
амортизаційні відрахування | 832 | 313 | 845 |  |  | 229
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання | 832 | 313 | 845 |  |  | 229
інші витрати | 3705 | 2705 | 3609 |  |  | 3708 |  |  | 3705
внески на регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг (виробництво е/е) | 0 | 0 | 0
внески на регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг (виробництво т/е) | 0 | 0 | 0
витрати на оплату службових відряджень у межах норм, передбачених законодавством, та службових роз’їздів апарату управління | 107 | 51 | 110 |  |  | 168
витрати на оплату послуг зв’язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо) | 1542 | 1038 | 1610 |  |  | 2148
витрати пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи оплату за розрахункове обслуговування | 1337 | 1085 | 1126 |  |  | 267
оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності підприємства
витрати пов’язані із сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості
витрати на операційну оренду основних засобів (будівель, приміщень, обладнання, тощо)
витрати на проведення аудиту згідно з чинним законодавством
витрати пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів, що проводяться з метою підвищення професійного рівня працівників апарату управління | 46 | 20 | 123 |  |  | 210
витрати на придбання спеціальної літератури для інформаційного забезпечення, в тому числі з питань законодавства і підписку спеціалізованих періодичних видань | 66 | 45 | 66 |  |  | 34
витрати пов’язані із супроводженням програмного забезпечення | 220 | 130 | 256 |  |  | 319
інші витрати, що не знайшли відображення в попередніх статтях | 387 | 336 | 318 |  |  | 562 |  | т/о
Інші операційні витрати, у т.ч.: | 36934 | 0 | 51050 |  |  | 55286
на соціальний розвиток | 20872 | 0 | 31801 |  |  | 31976
відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду)
витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, що перебувають з підприємством у трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водопостачання, електропостачання | 16953 |  | 27392 |  |  | 26965
відрахування професійним спілкам | 3919 | 0 | 4409 |  |  | 5011
оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
на дослідження і розробку | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
інші | 16062 | 0 | 19249 |  |  | 23310
Всього витрат | 4902695 | 4718923.9 | 6599008 |  |  | 7132507.8
Керівник організації |  |  |  |  | С.Г. Тарутін
| (підпис) |  | М.П. |  | (ініціали, прізвище)
Начальник ПЕВ |  |  |  |  | Л.В. Васильконова
| (підпис) |  |  |  | (ініціали, прізвище)
Телефон: 062-49-5-43-55 | Факс: 062-49-5-75-33 |  |  | Електронна пошта:_kanc@utes.centrenergo.com
Note on E4: operator: факт 2018
Note on B19: Schigoleva Marina: шары
Note on B27: Schigoleva Marina: канц
Note on H39: Schigoleva Marina: 2,0- лиценз на тэ
Note on C67: operator: т/о автом, прогр зап, загальновир., утрим. Приміщ
Note on C94: operator: професійні, судові, т/о пож сигналіз

## ДОДАТОК_5
Додаток 5
Перелік заходів та суми витрат на їх реалізацію,
які передбачаються у планованому періоді
Найменування ліцензіата: Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"
тис.грн (без ПДВ)
| Вартість основних засобів | 963121
| Витрати на ремонтні роботи | 131324
| Амортизаційні відрахування | 59432
Прибуток від ліцензованої діяльності
Дохід від іншої діяльності
| Кредитні кошти | 0
| Бюджетні кошти | 0
| Інші (розшифрувати) | 0
тис.грн (без ПДВ)
№ з/п | Назва заходу | Рік останнього капітального ремонту (реконструкції, модернізації) | Початок робіт (рік, місяць) | Вартість робіт | Обсяг фінансування, передбачений на плановий період
[5 empty] | Послуги сторонніх організацій | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом | Всього
І. Витрати на ремонтні роботи
1. | Електротехнічне обладнання |  |  | 11749.5 | 3820 | 7929.5 | 11749.5
1.1 | Блок 300 МВт ст.№1 | 2016 |  | 808.4 | 40 | 768.4 | 808.4
1.1.1 | Проточка в заводських умовах ротору електродвигуна 1ЦН-Б типу ВАН-143-41-10 |  | Середній ремонт 13.06-23.08.2019 | 40 | 40 |  | 40
1.1.2 | - ремонт генератора ТГВ-300 без виводу ротора: ремонт статора і ротора; - ремонт ел.частини електрофільтрів; - ремонт кабельних зв'язків ел.обладнання із заміною ушкоджених кабелів |  | Середній ремонт 13.06-23.08.2020 | 567 |  | 567 | 567
1.1.3 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного електроустаткування станції |  | поточний ремонт протягом 2019року | 201.4 |  | 201.4 | 201.4
1.2 | Блок 300 МВт ст.№2 | 2015 |  | 175.8 | 0 | 175.8 | 175.8
1.2.1 | - ремонт електродвигунів (ремонт підшипникових вузлів із заміною дефектних підшипників); - ремонт ел.частини електрофільтрів; - ремонт кабельних зв'язків ел.обладнання |  | Поточний ремонт 17.05-09.06.2019 | 169.9 |  | 169.9 | 169.9
1.2.2 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного електроустаткування станції |  | поточний ремонт протягом 2019року | 5.9 |  | 5.9 | 5.9
1.3 | Блок 300 МВт ст.№3 | 2018 |  | 301.4 | 0 | 301.4 | 301.4
1.3.1 | - ремонт вимикачів ВЕЕ-6 кВ, автоматів 0,4 кВ, секцій та зборок КРП-6/0,4 кВ. - ремонт системи опалення акумуляторної АБ-3. - ремонт електродвигунів (ремонт підшипникових вузлів із заміною дефектних підшипників); - ремонт ел.частини електрофільтрів; - ремонт кабельних зв'язків ел.обладнання |  | Поточний ремонт 01.04-24.04.2019 | 220.4 |  | 220.4 | 220.4
1.3.2 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного електроустаткування станції |  | поточний ремонт протягом 2019року | 81 |  | 81 | 81
1.4 | Блок 300 МВт ст.№4 | 2014 |  | 476 | 0 | 476 | 476
1.4.1 | - ремонт трансформаторів 4Т, 24Т, 24ВТ; - ремонт електродвигунів МВ-А,Б, ДВ-А,Б, Д-А,Б, ПЕН, НПЕ, НС-А,Б, ЦН-А,Б, КН-2А,Б,В; - ремонт вимикачів ВЕМ-6 кВ, автоматів 0,4 кВ, секцій та зборок КРП-6/0,4 кВ із заміною дефектних вузлів та пускової апаратури; - ремонт кабельних зв'язків ел.обладнання із встановленням кінцевих та з'єднувальних муфт |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 399 |  | 399 | 399
1.4.2 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного електроустаткування станції |  | поточний ремонт протягом 2019року | 77 |  | 77 | 77
1.5 | Ремонт електричного обладнання |  |  | 9987.9 | 3780 | 6207.9 | 9987.9
1.5.1 | - ремонт електродвигуна б/в 4АЗМ-8000/6000 8000 кВт 3000 об/хв з заміною виткової та корпусної ізоляції з застосуванням нового мідного провідника у заводських умовах. |  | Ремонт протягом 2019року | 1160 | 1160 |  | 1160
1.5.2 | - ремонт електродвигуна СДСЗ-2000/100 (2000кВт; 6кВт; 100об/хв |  | Ремонт протягом 2019року | 1420 | 1420 |  | 1420
1.5.3 | - ремонт статора електродвигуна 4АМЗ-8000/6000УХЛ4 (8000кВт; 6кВт; 3000об/хв |  | Ремонт протягом 2019року | 1200 | 1200 |  | 1200
1.5.4 | - ремонти вимикачів ВНВ-330; - ремонти ел.двигунів компресорів ВК-1-7; - ремон силових трансформаторв; - ремонт ел.обладнання паливоподачі; - ремонт системи пінопожежогасіння; - ремонт розїєднувачів 110 кВ, 330 кВ |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 6166.2 |  | 6166.2 | 6166.2
1.5.5 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного електроустаткування станції для підвищення працездатності обладнання |  | Ремонт протягом 2019року | 41.7 |  | 41.7 | 41.7
2. | Теплотехнічне обладнання |  |  | 105854.3 | 39311.6 | 66542.7 | 105854.3
2.1 | Блок 300 МВт ст.№1 | 2016 |  | 9247 | 704.5 | 8542.5 | 9247
2.1.1 | - ремонт в заводських умовах ротора живильного насосу ПН-1150-340 (ТЖН) |  | Середній ремонт 13.06-23.08.2019 | 685 | 685 |  | 685
2.1.2 | - ремонт котельно-допоміжного устаткування (ремонт газо-пальникового тракту) |  | Середній ремонт 13.06-23.08.2019 | 23.7 | 19.5 | 4.2 | 23.7
2.1.3 | Ремонт котла та котельно-допоміжного устаткування, а саме: - ремонт поверхонь нагріву; - ремонт пальників котла; - ремонт арматури і трубопроводів в межах котла; - ремонт газо-повітряного тракту; - ремонт пилесистем; - ремонт обмурівки котла; - ремонт электрофильтров. |  | Середній ремонт 13.06-23.08.2019 | 6688.2 |  | 6688.2 | 6688.2
2.1.4 | Ремонт турбіни та турбіно-допоміжного устаткування блока, а саме: - ремонт проточної частини турбіни; - ремонт системи регулювання та паророзподілу турбіни; - ремонт конденсаторів; - ремонт системи регенерації (ПВТ, ПНТ, деаератор); - ремонт насосного обладнання; - ремонт арматури і трубопроводів. |  | Середній ремонт 13.06-23.08.2019 | 1781.9 |  | 1781.9 | 1781.9
2.1.5 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного устаткування станції для підвищення працездатності обладнання |  | Поточний ремонт протягом 2019року | 68.2 |  | 68.2 | 68.2
2.2 | Блок 300 МВт ст.№2 | 2015 |  | 1869.5 | 340.8 | 1528.7 | 1869.5
2.2.1 | - ремонт котлоагрегату блоку (р-т пальників) |  | Поточний ремонт 17.05-09.06.2019 | 307.9 | 264.8 | 43.1 | 307.9
2.2.2 | - ремонт турбіно-допоміжного устаткування блока Заміна компенсаторів напорних циркводоводів н. А,Б. |  | Поточний ремонт 17.05-09.06.2019 | 102.4 | 76 | 26.4 | 102.4
2.2.3 | Ремонт котла та котельно-допоміжного устаткування, а саме: - ремонт поверхонь нагріву; - ремонт пальників котла; - ремонт головних паропроводів блоку №2 - ремонт тяго-дутьових механізмів (ДС, ДРГ, ДПІГ, ДВ); - ремонт пилесистем (КБМ, МВ, ПЖВ, циклони, сепаратори, БСВ, БП, ЖСВ, маслостанція рідкої смазки КБМ, маслостанція густої смазки КБМ, патрубки всаса МВ та видачі КБМ); - ремонт обмурівки котла; - ремонт электрофильтров. |  | Поточний ремонт 17.05-09.06.2019 | 857.8 |  | 857.8 | 857.8
2.2.4 | Ремонт турбіни та турбіно-допоміжного устаткування блока, а саме: - ремонт турбіни (САР і ПР, проточна частина, підшипники і т.д.) |  | Поточний ремонт 17.05-09.06.2019 | 374.2 |  | 374.2 | 374.2
2.2.5 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного устаткування станції для підвищення працездатності обладнання |  |  | 227.2 |  | 227.2 | 227.2
2.3 | Блок 300 МВт ст.№3 | 2018 |  | 3690 | 374.1 | 3315.9 | 3690
2.3.1 | - ремонт допомобіжного обладнання турбінного відділення (Заміна напорного циркводовода нитка"Б" |  | Поточний ремонт 01.04-24.04.2019 | 535.6 | 223.1 | 312.5 | 535.6
2.3.2 | - ремонт котлоагрегату (р-т пальника ) |  | Поточний ремонт 01.04-24.04.2019 | 203.7 | 151 | 52.7 | 203.7
2.3.3 | Ремонт котла та котельно-допоміжного устаткування, а саме: - ремонт поверхонь нагріву; - ремонт пальників котла (мазутні форсунки. "Гарматне" обдування котла); - ремонт арматури і трубопроводів в межах котла - ремонт тяго-дутьових механізмів (ДС, ДРГ, ДПІГ, ДВ); - ремонт обмурівки котла; - ремонт электрофильтров. |  | Поточний ремонт 01.04-24.04.2019 | 1448.3 |  | 1448.3 | 1448.3
2.3.4 | Ремонт турбіни та турбіно-допоміжного устаткування блока, а саме: - ремонт турбіни (САР і ПР, проточна частина, підшипники і т.д.); - ремонт насосного обладнання. |  | Поточний ремонт 01.04-24.04.2019 | 1350.3 |  | 1350.3 | 1350.3
2.3.5 | Планово-попереджувальні ремонти допоміжного устаткування станції для підвищення працездатності обладнання |  | поточний ремонт протягом 2019року | 152.1 |  | 152.1 | 152.1
2.4 | Блок 300 МВт ст.№4 | 2014 |  | 91047.8 | 37892.2 | 53155.6 | 91047.8
2.4.1 | - ремонт в заводських умовах проточних частин живильних насосів ПТН-1150-340, ПЭ-600-300-2 |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 1692 | 1692 |  | 1692
2.4.2 | - ремонт в заводських умовах гідромуфти МГ2Л-650 ЖЕН |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 1395 | 1395 |  | 1395
2.4.3 | - ремонт турбогенератора ТГВ-300 блоку № 4 з виводом ротора |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 2472 | 2472 |  | 2472
2.4.4 | - ремонт турбоагрегату К-300-240-2 |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 32174 | 32174 |  | 32174
2.4.5 | Ремонт котла та котельно- допоміжного устаткування, а саме: - ремонт поверхонь нагріву котла ( заміна перехідників на вихідних колекторах КПП СКД; виготовлення й заміна панелей подового екрана); - ремонт арматури і трубопроводів в межах котла - ремонт тяго-дутьових механізмів (ДС, ДРГ, ДПІГ, ДВ); - ремонт газо-повітряного тракту (ГПТ) - ремонт обмурівки котла; - ремонт электрофильтров. |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 15319 |  | 15319 | 15319
2.4.6 | Ремонт турбіни та турбіно-допоміжного устаткування блока, а саме: - ремонт головних сервомоторів №1,2 зі зворотними зв'язками та відсічними золотниками; - проточна частина турбіни (перелопачування 5-ї ступені III потоку РНТ та 4-ї ступені ЦНТ- I потоку) - ремонт насосного обладнання; - ремонт конденсатора К-15240 турбіни К-300-240-2 (парова частина); - ремонт маслосистеми; - ремонт системи регенерації (ПВТ, ПНТ, деаератор) |  | Капітальний ремонт 28.08-19.12.2019 | 37672.6 |  | 37672.6 | 37672.6
2.4.7 | Планово-попереджувальні ремонти устаткування станції (ремонт газоходів; ремонт газопроводів власних потреб; естакади технологічних трубопроводів ) |  | поточний ремонт протягом 2019року | 323.2 | 159.2 | 164 | 323.2
3. | Загальностанційне обладнання |  |  | 5510.8 | 179 | 5331.8 | 5510.8
3.1 | Ремонт газоаналізатора ТЕSТО-330-1LL |  |  | 22 | 22 |  | 22
3.2 | Ремонт обладнання фільтрувального залу. Заміна Н- катіонітового фільтра № 7. |  |  | 176.4 | 157 | 19.4 | 176.4
3.3 | - загальностанційне устаткування |  |  | 5312.4 |  | 5312.4 | 5312.4
4. | Будівлі і споруди |  |  | 2789.4 | 152.1 | 2637.3 | 2789.4
4.1 | - ремонт головного корпусу 1 черги. Ремонт ванн та трубопроводів зливоприймачів |  |  | 159.2 | 152.1 | 7.1 | 159.2
4.2 | - ремонт виробничих приміщень, службових та адміністративних будевель |  |  | 2630.2 |  | 2630.2 | 2630.2
5. | Інше |  |  | 5420 | 5420 | 0 | 5420
5.1 | Ремонт автотранспорту виробничого призначення |  |  | 5420 | 5420 |  | 5420
| - ремонт тепловозу ТЕМ2УМ №691 (КР-2 з продовженням строку служби) |  |  | 5420 | 5420 |  | 5420
Всього |  |  |  | 131324 | 48882.7 | 82441.3 | 131324
ІІ. Амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми
1. | Електротехнічне обладнання |  |  | 5316.8 | 1728.7 | 3588.1 | 5316.8
1.1 | Блок 300 МВт ст.№1 | 2016 | 13.06-23.08.2019 | 365.8 | 18.1 | 347.7 | 365.8
1.2 | Блок 300 МВт ст.№2 | 2015 | 17.05-09.06.2019 | 79.6 |  | 79.6 | 79.6
1.3 | Блок 300 МВт ст.№3 | 2018 | 01.04-24.04.2019 | 136.4 |  | 136.4 | 136.4
1.4 | Блок 300 МВт ст.№4 | 2014 | 28.08-19.12.2019 | 215 |  | 215 | 215
1.5 | Блок 300 МВт ст.№5
1.6 | Блок 300 МВт ст.№6
1.7 | Блок 300 МВт ст.№7
1.8 | електроустаткування станції |  |  | 4520 | 1710.6 | 2809.4 | 4520
2. | Теплотехнічне обладнання |  |  | 47906 | 17790.8 | 30115.2 | 47906
2.1 | Блок 300 МВт ст.№1 | 2016 | 13.06-23.08.2019 | 4185 | 318.8 | 3866.2 | 4185
2.2 | Блок 300 МВт ст.№2 | 2015 | 17.05-09.06.2019 | 846 | 154.2 | 691.8 | 846
2.3 | Блок 300 МВт ст.№3 | 2018 | 01.04-24.04.2019 | 1670 | 169.3 | 1500.7 | 1670
2.4 | Блок 300 МВт ст.№4 | 2014 | 28.08-19.12.2019 | 41205 | 17148.5 | 24056.5 | 41205
2.5 | Блок 300 МВт ст.№5 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6 | Блок 300 МВт ст.№6 |  |  | 0 |  |  | 0
2.7 | Блок 300 МВт ст.№7 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Загальностанційне обладнання |  | Ремонт протягом 2019р | 2494.1 | 81.2 | 2412.9 | 2494.1
4. | Будівлі і споруди |  | протягом 2019р | 1262.3 | 68.8 | 1193.5 | 1262.3
5. | Інше |  | протягом 2019р | 2452.8 | 2452.8 |  | 2452.8
Всього |  |  |  | 59432 | 22122.3 | 37309.7 | 59432
ІІІ. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми | [7 empty] | #REF! | #REF! | тыс.грн.
1. | Електротехнічне обладнання | [6 empty] | контрольки на т/эн
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
IV. Прибуток від ліцензованої діяльності
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
V. Дохід від іншої діяльності
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
VІ. Кредитні кошти
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
VІІ. Бюджетні кошти
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
VІІІ. Інші (розшифрувати)
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
| Керівник організації |  |  |  |  | С.Г. Тарутін
|  | (підпис) |  | М.П. |  | (ініціали, прізвище)
| Начальник ПЕВ |  |  |  |  | Л.В.Васильконова
|  | (підпис) |  |  |  | (ініціали, прізвище)
| Телефон: 062-49-5-43-55 | Факс: 062-49-5-75-33 |  |  |  | Електронна пошта:_kanc@utes.centrenergo.com________________

## ДОДАТОК_6
Додаток 6
Інформація про фактичне виконання заходів
Найменування ліцензіата: _______________________________________________
тис.грн (без ПДВ)
№ з/п | Назва заходу | Обсяг фінансування, передбачений на плановий період |  |  | Вартість виконаних робіт (згідно з актами)
|  | Послуги сторонніх організацій | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом | Всього | за 3 міс. |  |  |  | за 6 міс. |  |  |  | за 9 міс. |  |  |  | за рік
[5 empty] | Послуги сторонніх організацій |  | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом |  | Послуги сторонніх організацій |  | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом |  | Послуги сторонніх організацій |  | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом |  | Послуги сторонніх організацій |  | Вартість матеріалів придбаних ліцензіатом
[5 empty] | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт | Профінансовано | Освоєно згідно з актами виконаних робіт
І. Витрати на ремонтні роботи
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
ІІ. Амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
ІІІ. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
IV. Прибуток від ліцензованої діяльності
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
V. Дохід від іншої діяльності
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
VІ. Кредитні кошти
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
VІІ. Бюджетні кошти
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
VІІІ. Інші (розшифрувати)
1. | Електротехнічне обладнання
1.1
2. | Теплотехнічне обладнання
2.1
3. | Загальностанційне обладнання
3.1
4. | Будівлі і споруди
4.1
5. | Інше
5.1
Всього
| Керівник організації |  |  |  |  | С.Г. Тарутін
|  | (підпис) |  | М.П. |  | (ініціали, прізвище)
| В.о начальника ПЕВ |  |  |  |  | І.М. Руда
|  | (підпис) |  |  |  | (ініціали, прізвище)
| Телефон: 062-49-5-43-55 | Факс: 062-49-5-75-33 |  |  |  | Електронна пошта:_kanc@utes.centrenergo.com________________

## выходная таблица
|  | Фактичні витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на січень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 177.126 | 0.7367 | 240.427 | 2605.74 | 626490 | 160.64 | 38622 | 665112 | 2766.38 | 3755.02
Мазут | 0.136 | 1.4167 | 0.096 | 7447.92 | 715 |  |  | 715 | 7447.92 | 5257.35
Газ природний | 0.877 | 1.1479 | 0.764 | 9654.45 | 7376 |  |  | 7376 | 9654.45 | 8410.49
Всього по кошторису витрат | 178.139 |  |  |  | 634581 |  | 38622 | 673203 |  | 3779.09
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 176.52 | [6 empty] | 667085 |  | 3779.09
на виробн.теплоенергії | 1.619 | [6 empty] | 6118 |  | 3778.88
|  | Фактичні витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на лютий 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 85.403 | 0.7557 | 113.01 | 2616.59 | 295701 | 152.47 | 17231 | 312932 | 2769.06 | 3664.18
Мазут | 0.573 | 1.4183 | 0.404 | 7445.54 | 3008 |  |  | 3008 | 7445.54 | 5249.56
Газ природний | 1.437 | 1.1496 | 1.25 | 9472 | 11840 |  |  | 11840 | 9472 | 8239.39
Всього по кошторису витрат | 87.413 |  |  |  | 310549 |  | 17231 | 327780 |  | 3749.79
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 86.071 | [6 empty] | 322747 |  | 3749.78
на виробн.теплоенергії | 1.342 | [6 empty] | 5033 |  | 3750.37
|  | Фактичні витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на березень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 101.639 | 0.7566 | 134.342 | 2630.18 | 353344 | 159.96 | 21489 | 374833 | 2790.14 | 3687.89
Мазут | 0.588 | 1.4169 | 0.415 | 8281.93 | 3437 |  |  | 3437 | 8281.93 | 5845.24
Газ природний | 1.027 | 1.1475 | 0.895 | 8130.73 | 7277 |  |  | 7277 | 8130.73 | 7085.69
Всього по кошторису витрат | 103.254 |  |  |  | 364058 |  | 21489 | 385547 |  | 3733.97
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 101.956 | [6 empty] | 380701 |  | 3733.97
на виробн.теплоенергії | 1.298 | [6 empty] | 4846 |  | 3733.44
|  | Фактичні витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на квітень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 101.196 | 0.7486 | 135.186 | 2699.325 | 364911 | 159.91 | 21618 | 386529 | 2859.24 | 3819.61
Мазут | 0.05 | 1.4286 | 0.035 | 8428.57 | 295 |  |  | 295 | 8428.57 | 5900
Газ природний | 1.086 | 1.1504 | 0.944 | 6971.4 | 6581 |  |  | 6581 | 6971.4 | 6059.85
Всього по кошторису витрат | 102.332 |  |  |  | 371787 |  | 21618 | 393405 |  | 3844.4
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 101.592 | [6 empty] | 390560 |  | 3844.4
на виробн.теплоенергії | 0.74 | [6 empty] | 2845 |  | 3844.59
|  | Фактичні витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на травень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 102.524 | 0.7531 | 136.128 | 2648 | 360467 | 235.86 | 32107 | 392574 | 2883.86 | 3829.09
Мазут | 0.444 | 1.4185 | 0.313 | 8437.7 | 2641 |  |  | 2641 | 8437.7 | 5948.2
Газ природний | 1.056 | 1.1773 | 0.897 | 7166.11 | 6428 |  |  | 6428 | 7166.11 | 6087.12
Всього по кошторису витрат | 104.024 |  |  |  | 369536 |  | 32107 | 401643 |  | 3861.06
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 103.642 | [6 empty] | 400168 |  | 3861.06
на виробн.теплоенергії | 0.382 | [6 empty] | 1475 |  | 3861.26
|  | Очкувані витрати на паливо (кількість очікувана, ціна фактична) | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на червень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 138.371 | 0.7587 | 182.376 | 2564.09 | 467628 | 196.36 | 35811 | 503439 | 2760.45 | 3638.33
Мазут | 0.17 | 1.4167 | 0.12 | 8416.67 | 1010 |  |  | 1010 | 8416.67 | 5941.18
Газ природний | 2.018 | 1.1822 | 1.707 | 6634.83 | 11326 |  |  | 11326 | 6635.03 | 5612.49
Всього по кошторису витрат | 140.559 |  |  |  | 479964 |  | 35811 | 515775 |  | 3669.46
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 140.271 | [6 empty] | 514718 |  | 3669.45
на виробн.теплоенергії | 0.288 | [6 empty] | 1057 |  | 3670.14
|  | Розрахункові витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на липень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 126.121 | 0.7593 | 166.105 | 2717.93 | 451462 | 209.98 | 34879 | 486341 | 2927.91 | 3856.15
Мазут | 0.165 | 1.375 | 0.12 | 11557.02 | 1387 |  |  | 1387 | 11558.33 | 8406.06
Газ природний | 2.621 | 1.1608 | 2.258 | 11981.85 | 27055 |  |  | 27055 | 11981.84 | 10322.4
Всього по кошторису витрат | 128.907 |  |  |  | 479904 |  | 34879 | 514783 |  | 3993.44
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 128.629 | [6 empty] | 513673 |  | 3993.45
на виробн.теплоенергії | 0.278 | [6 empty] | 1110 |  | 3992.81
|  | Розрахункові витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на серпень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 144.901 | 0.7593 | 190.839 | 2645.34 | 504834 | 209.99 | 40074 | 544908 | 2855.33 | 3760.55
Мазут | 0.165 | 1.375 | 0.12 | 11556.99 | 1387 |  |  | 1387 | 11558.33 | 8406.06
Газ природний | 2.145 | 1.1607 | 1.848 | 11981.85 | 22143 |  |  | 22143 | 11982.14 | 10323.08
Всього по кошторису витрат | 147.211 |  |  |  | 528364 |  | 40074 | 568438 |  | 3861.38
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 146.956 | [6 empty] | 567453 |  | 3861.38
на виробн.теплоенергії | 0.255 | [6 empty] | 985 |  | 3862.75
|  | Розрахункові витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на вересень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 127.864 | 0.7593 | 168.4 | 2623.04 | 441720 | 210 | 35364 | 477084 | 2833.04 | 3731.18
Мазут | 0.165 | 1.375 | 0.12 | 11556.96 | 1387 |  |  | 1387 | 11558.33 | 8406.06
Газ природний | 1.981 | 1.1605 | 1.707 | 11981.85 | 20453 |  |  | 20453 | 11981.84 | 10324.58
Всього по кошторису витрат | 130.01 |  |  |  | 463560 |  | 35364 | 498924 |  | 3837.58
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 129.661 | [6 empty] | 497585 |  | 3837.58
на виробн.теплоенергії | 0.349 | [6 empty] | 1339 |  | 3836.68
|  | Розрахункові витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на жовтень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 119.975 | 0.7593 | 158.01 | 2614.58 | 413130 | 210 | 33182 | 446312 | 2824.58 | 3720.04
Мазут | 0.206 | 1.3733 | 0.15 | 11556.93 | 1734 |  |  | 1734 | 11560 | 8417.48
Газ природний | 2.399 | 1.1606 | 2.067 | 11981.85 | 24766 |  |  | 24766 | 11981.62 | 10323.47
Всього по кошторису витрат | 122.58 |  |  |  | 439630 |  | 33182 | 472812 |  | 3857.17
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 121.363 | [6 empty] | 468118 |  | 3857.17
на виробн.теплоенергії | 1.217 | [6 empty] | 4694 |  | 3857.03
|  | Розрахункові витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на листопад 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 128.403 | 0.7593 | 169.11 | 2610.85 | 441521 | 210 | 35513 | 477034 | 2820.85 | 3715.13
Мазут | 0.206 | 1.3733 | 0.15 | 11556.93 | 1734 |  |  | 1734 | 11560 | 8417.48
Газ природний | 2.399 | 1.1606 | 2.067 | 11981.85 | 24766 |  |  | 24766 | 11981.62 | 10323.47
Всього по кошторису витрат | 131.008 |  |  |  | 468021 |  | 35513 | 503534 |  | 3843.54
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 129.526 | [6 empty] | 497838 |  | 3843.54
на виробн.теплоенергії | 1.482 | [6 empty] | 5696 |  | 3843.45
|  | Розрахункові витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на грудень 2019 року.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 138.564 | 0.7593 | 182.493 | 2610.18 | 476340 | 210 | 38324 | 514664 | 2820.18 | 3714.27
Мазут | 0.206 | 1.3733 | 0.15 | 11556.74 | 1734 |  |  | 1734 | 11560 | 8417.48
Газ природний | 3.177 | 1.1608 | 2.737 | 11981.85 | 32794 |  |  | 32794 | 11981.73 | 10322.32
Всього по кошторису витрат | 141.947 |  |  |  | 510868 |  | 38324 | 549192 |  | 3868.99
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 140.247 | [6 empty] | 542615 |  | 3869
на виробн.теплоенергії | 1.7 | [6 empty] | 6577 |  | 3868.82
|  | Очкувані витрати на паливо | [6 empty] | Вуглегірська ТЕС
на 2019 рік.
| Витрати | Перевідний | Витрати | Ціна 1 т | Вартість | Тариф на | Вартість | Всього | Вартість | Вартість
Назва палива | умовного | коефіцієнт | натураль- | натурального | палива | переве- | переве- | вартість | 1т натураль- | 1 т умовного
| палива |  | ного палива | палива |  | зення | зення | палива | ного палива | палива
| (тис.туп) |  | (тис тнп) | (грн) | (тис.грн) | (грн\т) | (тис.грн) | (тис.грн) | (грн) | (грн)
Вугілля | 1492.087 | 0.7549 | 1976.426 | 2629.7711 | 5197548 | 0 | 384214 | 5581762 | 2824.17 | 3740.91
Мазут | 3.074 | 1.4017 | 2.193 | 11556.74 | 20469 |  |  | 20469 | 9333.79 | 6658.75
Газ природний | 22.223 | 1.161 | 19.141 | 11981.85 | 202805 |  |  | 202805 | 10595.32 | 9125.91
Всього по кошторису витрат | 1517.384 |  |  |  | 5420822 |  | 384214 | 5805036 |  | 3825.69
у т.ч. на виробн. ел.енергії | 1506.434 | [6 empty] | 5763261 |  | 3825.76
на виробн.теплоенергії | 10.95 | [6 empty] | 41775 |  | 3815.07
Найменування статті | Од. виміру | факт 2019р |  |  |  |  | очікуваний | фінплан 2019р.
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
ціна вугілля | грн/т | 2605.74 | 2616.59 | 2630.18 | 2699.33 | 2648 | 2564.09 | 2717.93 | 2645.34 | 2623.04 | 2614.58 | 2610.85 | 2610.18
ціна транспортування | грн/т | 160.64 | 152.47 | 159.96 | 159.91 | 235.86 | 196.36 | 209.98 | 209.99 | 210 | 210 | 210 | 210
Ціна вугілля з транспортуванням | грн/т | 2766.38 | 2769.06 | 2790.14 | 2859.24 | 2883.86 | 2760.45 | 2927.91 | 2855.33 | 2833.04 | 2824.58 | 2820.85 | 2820.18
Ціна газу | грн/1000м3 | 8921.75 | 8739.3 | 7398.03 | 6240.5 | 6642.96 | 6112.23 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15 | 11175.15
Транспортування | грн/1000м3 | 732.7 | 732.7 | 732.7 | 732.7 | 522.6 | 522.6 | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 806.7 | 806.7
Разом | грн/1000м3 | 9654.45 | 9472 | 8130.73 | 6973.2 | 7165.56 | 6634.83 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85 | 11981.85
Ціна мазута | грн/т | 7447.92 | 7445.54 | 8281.93 | 8428.57 | 8437.7 | 8416.67 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02 | 11557.02

## расчёт углябазовая 2500 с июля
Расчет цены на июль 2019г.
| Входящий остаток на 1.07.19г.(по фин плану) | [6 empty] | Ожидаемый приход июля
| к-во | цена | ∑ | в том числе : |  |  |  | к-во | кало | А, % | W, % | цена , грн/тн |  |  |  | Стоимость , т.грн
| т.тн. |  | т.грн. | без ждт |  | ждт |  | т.тн. | рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | цена | т.грн. | цена | ждт |  | ность |  |  | без ждт |  | 1 тн | грн/тут |  | без ждт | ждт
|  |  |  | грн/тн |  | грн/тн | т.грн
Уголь
(всего) | 93.5 | 3126.24 | 292303 | 2916.3 | 272674 | 209.94 | 19629 | 170 | 5401 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 | 3512.3125 | 460700 | 425000 | 35700
ГП"ДВП" | [7 empty] | 110 | 5390 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 298100 | 275000 | 23100
Прям дог | [7 empty] | 60 | 5420 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 162600 | 150000 | 12600
| Расчет с учетом скидок и доплат | [9 empty] | Цена на 1 .08.19г с учетом остатка
| Кало | А, % | W, % | цена, грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн |  |  | Коли | цена , грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн
| рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | всего |  | всего | в т.ч. |  | чество | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
| ность |  |  | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт | т.тн | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт
Уголь
(всего) | 5401 | 22.3 | 8.9 | 2608.82 | 210 | 2818.82 | 3653.35 | 479200 | 443500 | 35700 | 263.5 | 2717.93 | 209.98 | 2927.91 | 3794.7362 | 771503 | 716174 | 55329
ГП"ДВП" |  | 22.4 | 8.9 | 2600 | 210 | 2810 |  | 309100 | 286000 | 23100
Прям дог |  | 22 | 8.9 | 2625 | 210 | 2835 |  | 170100 | 157500 | 12600
[8 empty] | расход | июля |  | 166.105 | 2717.93 | 209.98 | 2927.91 |  | 486341 | 451462 | 34879
[8 empty] | остаток | на 1.08.19 |  | 97.395 | 2717.93 | 209.98 | 2927.91 |  | 285162 | 264712 | 20450
Расчет цены на август 2019г.
| Входящий остаток на 1.08.19г. | [6 empty] | Ожидаемый приход августа
| к-во | цена | ∑ | в том числе : |  |  |  | к-во | кало | А, % | W, % | цена , грн/тн |  |  |  | Стоимость , т.грн
| т.тн. |  | т.грн. | без ждт |  | ждт |  | т.тн. | рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | цена | т.грн. | цена | ждт |  | ность |  |  | без ждт |  | 1 тн | грн/тут |  | без ждт | ждт
|  |  |  | грн/тн |  | грн/тн | т.грн
Уголь
(всего) | 97.395 | 2927.89 | 285162 | 2717.93 | 264712 | 209.98 | 20450 | 200 | 5402 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 | 3511.6623 | 542000 | 500000 | 42000
ГП"ДВП" | [7 empty] | 120 | 5390 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 325200 | 300000 | 25200
Прям дог | [7 empty] | 80 | 5420 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 216800 | 200000 | 16800
| Расчет с учетом скидок и доплат | [9 empty] | Цена на 1 .09.19г с учетом остатка
| Кало | А, % | W, % | цена, грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн |  |  | Коли | цена , грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн
| рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | всего |  | всего | в т.ч. |  | чество | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
| ность |  |  | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт | т.тн | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт
Уголь
(всего) | 5402 | 22.2 | 8.9 | 2610 | 210 | 2820 | 3654.2 | 564000 | 522000 | 42000 | 297.395 | 2645.34 | 209.99 | 2855.33 | 3699.9833 | 849162 | 786712 | 62450
ГП"ДВП" |  | 22.4 | 8.9 | 2600 | 210 | 2810 |  | 337200 | 312000 | 25200
Прям дог |  | 22 | 8.9 | 2625 | 210 | 2835 |  | 226800 | 210000 | 16800
[8 empty] | расход | августа |  | 190.839 | 2645.34 | 209.99 | 2855.33 |  | 544908 | 504834 | 40074
[8 empty] | остаток | на 1.09.19 |  | 106.556 | 2645.34 | 209.99 | 2855.33 |  | 304254 | 281878 | 22376
Расчет цены на сентябрь 2019г.
| Входящий остаток на 1.09.19г. | [6 empty] | Ожидаемый приход сентября
| к-во | цена | ∑ | в том числе : |  |  |  | к-во | кало | А, % | W, % | цена , грн/тн |  |  |  | Стоимость , т.грн
| т.тн. |  | т.грн. | без ждт |  | ждт |  | т.тн. | рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | цена | т.грн. | цена | ждт |  | ность |  |  | без ждт |  | 1 тн | грн/тут |  | без ждт | ждт
|  |  |  | грн/тн |  | грн/тн | т.грн
Уголь
(всего) | 106.556 | 2855.33 | 304254 | 2645.34 | 281878 | 209.99 | 22376 | 190 | 5403 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 | 3511.0124 | 514900 | 475000 | 39900
ГП"ДВП" | [7 empty] | 110 | 5390 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 298100 | 275000 | 23100
Прям дог | [7 empty] | 80 | 5420 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 216800 | 200000 | 16800
| Расчет с учетом скидок и доплат | [9 empty] | Цена на 1 .10.19г с учетом остатка
| Кало | А, % | W, % | цена, грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн |  |  | Коли | цена , грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн
| рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | всего |  | всего | в т.ч. |  | чество | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
| ность |  |  | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт | т.тн | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт
Уголь
(всего) | 5403 | 22.2 | 8.9 | 2610.53 | 210 | 2820.53 | 3654.21 | 535900 | 496000 | 39900 | 296.556 | 2623.04 | 210 | 2833.04 | 3670.4201 | 840154 | 777878 | 62276
ГП"ДВП" |  | 22.4 | 8.9 | 2600 | 210 | 2810 |  | 309100 | 286000 | 23100
Прям дог |  | 22 | 8.9 | 2625 | 210 | 2835 |  | 226800 | 210000 | 16800
[8 empty] | расход | сентября |  | 168.4 | 2623.04 | 210 | 2833.04 |  | 477084 | 441720 | 35364
[8 empty] | остаток | на 1.10.19 |  | 128.156 | 2623.04 | 210 | 2833.04 |  | 363070 | 336158 | 26912
Расчет цены на октябрь 2019г.
| Входящий остаток на 1.10.19г. | [6 empty] | Ожидаемый приход октября
| к-во | цена | ∑ | в том числе : |  |  |  | к-во | кало | А, % | W, % | цена , грн/тн |  |  |  | Стоимость , т.грн
| т.тн. |  | т.грн. | без ждт |  | ждт |  | т.тн. | рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | цена | т.грн. | цена | ждт |  | ность |  |  | без ждт |  | 1 тн | грн/тут |  | без ждт | ждт
|  |  |  | грн/тн |  | грн/тн | т.грн
Уголь
(всего) | 128.156 | 2833.04 | 363070 | 2623.04 | 336158 | 210 | 26912 | 160 | 5399 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 | 3513.6136 | 433600 | 400000 | 33600
ГП"ДВП" | [7 empty] | 110 | 5390 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 298100 | 275000 | 23100
Прям дог | [7 empty] | 50 | 5420 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 135500 | 125000 | 10500
| Расчет с учетом скидок и доплат | [9 empty] | Цена на 1 .11.19г с учетом остатка
| Кало | А, % | W, % | цена, грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн |  |  | Коли | цена , грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн
| рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | всего |  | всего | в т.ч. |  | чество | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
| ность |  |  | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт | т.тн | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт
Уголь
(всего) | 5399 | 22.3 | 8.9 | 2607.81 | 210 | 2817.81 | 3653.39 | 450850 | 417250 | 33600 | 288.156 | 2614.58 | 210 | 2824.58 | 3662.1708 | 813920 | 753408 | 60512
ГП"ДВП" |  | 22.4 | 8.9 | 2600 | 210 | 2810 |  | 309100 | 286000 | 23100
Прям дог |  | 22 | 8.9 | 2625 | 210 | 2835 |  | 141750 | 131250 | 10500
[8 empty] | расход | октября |  | 158.01 | 2614.58 | 210 | 2824.58 |  | 446312 | 413130 | 33182
[8 empty] | остаток | на 1.11.19 |  | 130.146 | 2614.58 | 210 | 2824.58 |  | 367608 | 340278 | 27330
Расчет цены на ноябрь 2019.
| Входящий остаток на 1.11.19г. | [6 empty] | Ожидаемый приход ноября
| к-во | цена | ∑ | в том числе : |  |  |  | к-во | кало | А, % | W, % | цена , грн/тн |  |  |  | Стоимость , т.грн
| т.тн. |  | т.грн. | без ждт |  | ждт |  | т.тн. | рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | цена | т.грн. | цена | ждт |  | ность |  |  | без ждт |  | 1 тн | грн/тут |  | без ждт | ждт
|  |  |  | грн/тн |  | грн/тн | т.грн
Уголь
(всего) | 130.146 | 2824.58 | 367608 | 2614.58 | 340278 | 210 | 27330 | 160 | 5399 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 | 3513.6136 | 433600 | 400000 | 33600
ГП"ДВП" | [7 empty] | 110 | 5390 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 298100 | 275000 | 23100
Прям дог | [7 empty] | 50 | 5420 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 135500 | 125000 | 10500
| Расчет с учетом скидок и доплат | [9 empty] | Цена на 1 .12.19г с учетом остатка
| Кало | А, % | W, % | цена, грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн |  |  | Коли | цена , грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн
| рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | всего |  | всего | в т.ч. |  | чество | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
| ность |  |  | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт | т.тн | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт
Уголь
(всего) | 5399 | 22.3 | 8.9 | 2607.81 | 210 | 2817.81 | 3653.39 | 450850 | 417250 | 33600 | 290.146 | 2610.85 | 210 | 2820.85 | 3657.3347 | 818458 | 757528 | 60930
ГП"ДВП" |  | 22.4 | 8.9 | 2600 | 210 | 2810 |  | 309100 | 286000 | 23100
Прям дог |  | 22 | 8.9 | 2625 | 210 | 2835 |  | 141750 | 131250 | 10500
[8 empty] | расход | ноября |  | 169.11 | 2610.85 | 210 | 2820.85 |  | 477034 | 441521 | 35513
[8 empty] | остаток | на 1.12.19 |  | 121.036 | 2610.85 | 210 | 2820.85 |  | 341424 | 316007 | 25417
Расчет цены на декабрь 2019г.
| Входящий остаток на 1.12.19г. | [6 empty] | Ожидаемый приход декабря
| к-во | цена | ∑ | в том числе : |  |  |  | к-во | кало | А, % | W, % | цена , грн/тн |  |  |  | Стоимость , т.грн
| т.тн. |  | т.грн. | без ждт |  | ждт |  | т.тн. | рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
|  |  |  | цена | т.грн. | цена | ждт |  | ность |  |  | без ждт |  | 1 тн | грн/тут |  | без ждт | ждт
|  |  |  | грн/тн |  | грн/тн | т.грн
Уголь
(всего) | 121.036 | 2820.85 | 341424 | 2610.85 | 316007 | 210 | 25417 | 180 | 5402 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 | 3511.6623 | 487800 | 450000 | 37800
ГП"ДВП" | [7 empty] | 110 | 5390 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 298100 | 275000 | 23100
Прям дог | [7 empty] | 70 | 5420 | 24 | 8.9 | 2500 | 210 | 2710 |  | 189700 | 175000 | 14700
| Расчет с учетом скидок и доплат | [9 empty] | Цена на 1 .01.20г с учетом остатка
| Кало | А, % | W, % | цена, грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн |  |  | Коли | цена , грн/тн |  |  | грн/тут | Стоимость , т.грн
| рий | (сух) |  | 1 тнт | ждт | всего |  | всего | в т.ч. |  | чество | 1 тнт | ждт | Всего |  | всего | в т.ч.
| ность |  |  | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт | т.тн | без ждт |  | 1тн. |  |  | без ждт | ждт
Уголь
(всего) | 5402 | 22.2 | 8.9 | 2609.72 | 210 | 2819.72 | 3653.84 | 507550 | 469750 | 37800 | 301.036 | 2610.18 | 210 | 2820.17 | 3654.4224 | 848974 | 785757 | 63217
ГП"ДВП" |  | 22.4 | 8.9 | 2600 | 210 | 2810 |  | 309100 | 286000 | 23100
Прям дог |  | 22 | 8.9 | 2625 | 210 | 2835 |  | 198450 | 183750 | 14700
[8 empty] | расход | декабря |  | 182.493 | 2610.18 | 210 | 2820.18 |  | 514664 | 476340 | 38324
[8 empty] | остаток | на 1.01.20 |  | 118.543 | 2610.18 | 210 | 2820.17 |  | 334310 | 309417 | 24893
(+гос.резерв 7,472 =126,015)