**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 44330000-2

**Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі**

(**Круг бронзовий в асортименті**)

Закупівля проводиться з метою придбання продукції, яка необхідна для виготовлення втулок різьбових арматури В.Т. котельної та турбінної дільниці.

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

 **Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 44330000-2**

**Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі**

**(Круг бронзовий в асортименті)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

 **Начальник ВМТП М.І.Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 31720000-9

Електромеханічне обладнання (Ввідна панель щитів типу ЩО-90)

 В зв'язку з ракетними обстрілами енергосистеми України, і вчасності території Трипільської ТЕС ВРП 330 кВ, було проведено обстеження пошкодженого обладнання, яке забезпечує комутаційний розподіл електроенергії, операцій з перемикань та забезпечення живлення особистих потреб Трипільської ТЕС, які підтримують роботу блочного обладнання. Більшість обладнання не в змозі забезпечити нагальні потреби в забезпеченні електрикою офісів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та Трипільської ТЕС.

Для забезпечення резервним живленням було прийняте рішення про встановлення двох дизель-генераторів, для підключення яких необхідні вказані матеріали. Процедура закупівлі планується проводитись по коду статті руху коштів 4.1.11.9.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ВППР  | Д.О. Каргін |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 31720000-9

Електромеханічне обладнання (Ввідна панель щитів типу ЩО-90)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 31160000-5

Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів

(Щітки електрографітові)

Для забезпечення сталої та безаварійної роботи ЩКА генераторів блоків Трипільської ТЕС та недопущення їх аварійних зупинів необхідно провести закупівлю Щіток електрографітових 22х30х60 та Щіток електрографітових 20х32х64. Відсутність зазначеної продукції призведе до аварійного зупину працюючих енергоблоків Трипільської ТЕС та отримання за це штрафів. Процедура закупівлі планується проводитись по коду статті руху коштів 5.2.5.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ЕЦ  | Д.М. Медведкін |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 31160000-5

Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів

(Щітки електрографітові)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматура в асортименті)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет закупівлі (конкретна назва) | Од. виміру | Кіль-кість, од | Цех замовник |
|  |
| 1 | Вентиль пожежний Ду65 Ру16, прямий, латунь, різьба муфта/цапка, або еквівалент | шт | 20,00 | ВПБтаЦЗ |  |
| 2 | Вентиль пожежний Ду65 Ру16, кутовий, латунь, різьба муфта/цапка, або еквівалент | шт | 80,00 | ВПБтаЦЗ |  |
| 3 | Вентиль пожежний Ду50 Ру16, прямий, латунь, різьба муфта/цапка, або еквівалент | шт | 50,00 | ВПБтаЦЗ |  |
| 4 | Вентиль пожежний Ду50 Ру16, кутовий, латунь, різьба муфта/цапка, або еквівалент | шт | 150,00 | ВПБтаЦЗ |  |

В звязку з ракетними обстрілами Трипільської ТЕС та пошкодженням обладнання сталося обмерзання засувок мережі пожежогасіння.

Під час огляду пошкодженої арматури виявлено, що запірна арматура не підлягає ремонту, а лише заміні.

Відсутність арматури у вищезазначених мережах унеможливлює безаварійну експлуатацію обладнання в подальшому, що в свою чергу може призвести до тяжких наслідків аж до аварійного зупину блоків ТЕС.

В умовах дефіциту генеруючих потужностей в Україні, Трипільська ТЕС, як об’єкт критичної інфраструктури держави не має можливості відтермінувати ремонт обладнання.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ВПБта ЦЗ | В. В. Швець |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматура в асортименті)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Найменування: роботи з ремонту поверхонь нагріву та обмурівки блоку ст. №1 (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки), далі – роботи

Обсягами ремонтної кампанії Трипільської ТЕС 2023 року заплановані роботи з ремонту поверхонь нагріву та обмурівки блоку ст. №1. Необхідність цієї роботи обумовлена значною зношеністю металоконструкцій, що підтверджено актами дефектації.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР Д.О. Каргін**

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Найменування: роботи з ремонту поверхонь нагріву та обмурівки блоку ст. №1. (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки), далі – роботи

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:ЦЦР-1*

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**