**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 24910000-6

Клеї (Герметики)

На Трипільській ТЕС, згідно обсягів ремонтної компанії 2023р. необхідно придбати герметики силіконові, які призначені для швидкого формування та заміни прокладок та ущільнень, що працюють при екстремально високих температурах до +343ºС. Високотемпературні герметики використовуються для створення прокладок клапанних кришок (додаткової герметизації), насосів, впускних колекторів, термостатів, для збирання редукторів, датчиків, а також ущільнення термічно навантажених з’єднань.

**Начальник ВППР Д.О. Каргін**

**Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 24910000-6

Клеї (Герметики)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І.Мельник**

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 15990000-4

Тютюн, тютюнові вироби та супутні товари

(Папір фільтрувальний, фільтр)

Закупівля проводиться з метою придбання продукції, яка необхідна для забезпечення виробничої необхідності на Трипільській ТЕС. Фільтрувальний матеріал використовуються в лабораторії хімічного цеху для визначення показників якості вагомим методом. Фільтри беззольні біла стрічка та для повільного фільтрування використовуються в санітарно-промисловій лабораторії, паливній групі, масляній та водній групах при проведенні щоденних аналізів для визначення сульфатів у воді, сірки у паливі та інш. На даний час фільтри відсутні, що може призвести до неможливості виконання аналізів палива і води, які необхідні для визначення якості палива та олив на вхідному та експлуатаційному контролів і якості води.

**Начальник ХЦ О.М. Черевань**

**Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 15990000-4

Тютюн, тютюнові вироби та супутні товари

(Папір фільтрувальний, фільтр)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І.Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015 24110000-8 Промислові гази**

(**Пропан-бутан**)

Скраплений газ ( попан-бутан) потрібен для виконання планових робіт пов’язаних з використанням газопламенної різки за межами дії газокислородної розводки і постів газопламенної різки ТпТЕС, а саме на дільницях з ремонту на трубопроводах ГЗВ та тепломережі, з ремонту газового обладнання, золошлакопроводів.

Заправка балонів скрапленим газом відбувається відповідно заявленій кількості справних, повірених та пустих балонів. 50 літровий балон містить приблизно 21кг скрапленого газу.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування ТМЦ | ДСТУ | Од.  виміру | Кількість |
| 1 | Газ скраплений в балоні 21кг | ДСТУ 4047:2001 | шт | 26 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ВППР | Д.О. Каргін |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 24110000-8 Промислові гази

**(Пропан-бутан)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
| *Виконавець процедури закупівлі:*  Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 24320000-3

**Основні органічні хімічні речовини**

(Хімічні сполуки)

Хімічні сполуки необхідні для виконання аналізів згідно графіків хімічного контролю лабораторії хімічного цеху Трипільської ТЕС та проходження аудиту стану системи вимірювань санітарно-промислової групи ТпТЕС.

**Начальник ХЦ О.М. Черевань**

**Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 24320000-3

**Основні органічні хімічні речовини**

(Хімічні сполуки)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І.Мельник**

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 30190000-7

**Офісне устаткування та приладдя різне**

(Папір в асортименті)

Папір в асортименті необхідний для ведення діловодства належним чином в усіх цехах та підрозділах Трипільської ТЕС.

**Начальник ГВ С.Л. Лепська**

**Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 30190000-7

**Офісне устаткування та приладдя різне**

(Папір в асортименті)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І.Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015: 44110000-4**

**Конструкційні матеріали**

**(Вироби вогнетривкі ША-1 №5)**

UA-P-2023-03-31-002518-b

1. Найменування, асортимент, кількість товару (продукції):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару (продукції)** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ** | **Код ДК 021:2015** | **Од. вим.** | **Кіль-**  **кість** |
| 1 | Вироби вогнетривкі шамотні ША-1 №5 (або еквівалент) | ГОСТ 390-96; ТУ У23.2-00191885-031:2021 (або еквівалент) | 4411000-4 | т | 114 |

Згідно Графіку ремонтів 2023 року основного обладнання, терміни проведення ремонту енергоблоку ст.№1 Трипільської ТЕС встановлені з 17.04.2023 по 14.07.2023, враховуючі те, що обмурівельні роботи відбуваються на початку ремонтних робіт, є нагальна потреба у терміновій закупівлі виробів вогнетривких шамотних ША-1№5, зважаючи на те, що 10.02.2023 року в системі Прозорро вийшло повідомлення про відміну торгів через відсутність учасників та передачу повноважень даної закупівлі Трипільській ТЕС листом № 23/928 від 10.03.2023 ПАТ «Центренерго», існує нагальна потреба у проведенні закупівлі вогнетривкої продукції.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР Д.О.Каргін**

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015: 44110000-4**

**Конструкційні матеріали**

**(Вироби вогнетривкі ША-1 №5)**

UA-P-2023-03-31-002518-b

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
| *Виконавець процедури закупівлі:*  Начальник ВМТП | М.І.Мельник |

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 31430000-9

**Електричні акумулятори**

(Батарейки та акумулятори)

Закупівля проводиться з метою придбання продукції, яка використовується для

забезпечення надійної роботи засобів зв’язку та для заміни в пульті, який відкриває ворота на КПП-1.

**Начальник ЦЗЗДТУ В.О. Гречко**

**Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

Код ДК 021:2015 – 31430000-9

**Електричні акумулятори**

(Батарейки та акумулятори)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І.Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Найменування: ремонт газоходів блоків ст. №№1-5

(50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

В об`ємі ремонтної компанії Трипільської ТЕС 2023 року заплановані роботи з ремонту газоходів блоків ст. .№ 1-5 Трипільської ТЕС

Необхідність цієї роботи обумовлена значною зношеністю металоконструкцій, що підтверджено актом дефектації.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР Д.О. Каргін**

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015: 50530000-9**

Найменування: ремонт газоходів блоків ст. №№1-5 (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:ЦЦР-1*

**Начальник ВППР Д.О. Каргін**