(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 **42120000-6 Насоси та компресори (Насос дренажний занурювальний)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет закупівлі (конкретна назва) | Технічні характеристики | Од. вим. | Кіль-кість, |
| 1 | Насос дренажний занурювальний типу DCT 560 (380В) з електродвигуном 4кВт.(або еквівалент) | Qmax, м3/год 51Нmax, м 38,7Максимальна глибина занурення, м 20 Корпус насоса чавунДвигун, кВт 4 Робоче колесо чавун Вал двигуна Сталь AISI 304 Прохід твердих частинок мм 10 Додаткова опція поплавковий вимикач  | шт | 3 |

Насоси необхідні для ліквідації можливих аварійних ситуацій з затопленням будівель та гідроспоруд КТЦ та для відкачування води з берегових насосних №1 та №2. Насоси, які є в наявності постійно виходять з ладу через фізичне старіння. Ремонт даних насосів матеріально затратний. Економічно вигідніше придбати нові.

Відсутність насосів для заміни не дає можливості забезпечувати надійну та безаварійну роботу берогових насосних, що призводить до періодичного їх затоплення та , як наслідок, псуванню обладнання, що в свою чергу може призвести до тяжких наслідків аж до аварійного зупину блоків ТЕС.

В умовах дефіциту генеруючих потужностей в Україні, Трипільська ТЕС, як об’єкт критичної інфраструктури держави не має можливості відтермінувати ремонт обладнання.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ВКБтаР | А.П.Нагорний |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 **42120000-6 Насоси та компресори (Насос дренажний занурювальний)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

**42650000-7**

 **Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані**

**(**Електричний інструмент (шуруповерт, перфоратор, відбійний молоток, шліфмашинка, міксер, фрезер)

Через ракетні удари по Трипільській ТЕС було знищено будівлю РБЦ разом з інструментом в кількості 14 шт., станками, приладами (наказ №1160 від 30.12.2022р. на списання основних засобів по Трипільській ТЕС) та матеріалом. Для можливості термінового проведення відновлення великої кількості пошкоджених будівельних конструкцій (двері, вікна, тощо) при проходженні ОЗП та ліквідації наслідків обстрілів виникла велика потреба в закупівлі ручного електроінструменту в кількості 9 одиниць.

 Начальник РБЦ С.В. Фомін

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

**42650000-7**

 **Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані**

**(**Електричний інструмент (шуруповерт, перфоратор, відбійний молоток, шліфмашинка, міксер, фрезер)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**

Додаток №3 до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Найменування робіт:** Роботи з ремонту електрофільтрів блоку ст.№1 (50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Обсягами ремонтної кампанії Трипільської ТЕС 2023 року заплановані Роботи з ремонту електрофільтрів блоку ст.№1. Необхідність цієї роботи обумовлена зниженням технологічних характеристик обладнання внаслідок фізичного зносу в процесі експлуатації обладнання.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР Каргін Д.О.**

Додаток №4 до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Найменування робіт:** Роботи з ремонту електрофільтрів блоку ст.№1 (50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» №53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін та інвестиційного кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР Каргін Д.О.**

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – **42120000-6 — Насоси та компресори (Запасні частини до компресорів)**

1. **Найменування, асортимент, кількість продукції:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Од. вим. | К-сть | Роботи |
| Циліндр І ст. 5П47сб. | шт. | 2 | відновлення працездатності обладнання ЗСК з метою забезпечення потреби в стисненому повітрі для нормальної експлуатації обладнання КТЦ Трипільської ТЕС та проведення ремонтів під час ремонтної кампанії 2023 року |
| Циліндр ІІ ст. 105П30сб. | шт. | 1 |

Начальник ВППР Д.О. Каргін

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 – **42120000-6 — Насоси та компресори (Запасні частини до компресорів)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**

Вик.: економіст ВМТП Носач Ю.В.

тел.: (04572) 5 53 45, моб. 099 682 25 33

Додаток № 3 до ТЗ

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

**44330000-2**

 **Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі**

(Дріт зварювальний обміднений)

Закупівля дроту зварювального необхідна для виконання робіт по виготовленню металоконструкцій за допомогою високопродуктивної напівавтоматичної зварки, що дозволить скоротити термін виготовлення металевих конструкцій по заявкам цехів необхідно придбати

 Начальник ЦЦР-3 В.В.Маняка

Додаток № 4 до ТЗ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості

предмету закупівлі

**44330000-2**

 **Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі**

(Дріт зварювальний обміднений)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020р. та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**

Вик.: економіст ВМТП Наточий Д.Р.

тел.: (04572) 5 51 98