(Додаток №3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик**

**предмета закупівлі: Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення**

**- Розробка проекту розміру санітарно – захисної зони (СЗЗ) Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів, погодження у встановленому законодавством України порядку, отримання висновку СЗЗ Держпродспоживслужбою України;**

**- Оцінка ризиків впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Трипільської ТЕС на здоров’я людини;**

- **Послуги з проведення коригування інвентаризації викиду забруднюючих речовин стаціонарними джерелами промислового майданчика (на котлоагрегатах бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС);**

**- Коригування, оформлення та подання документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Трипільської ТЕС;**

**- Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Трипільської ТЕС;**

- **Взяття на Державний облік установок Трипільської ТЕС.**

**код ДК 021:2015 – 90730000-3**

Трипільська ТЕС має нагальну необхідність отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами проммайданчика Трипільської ТЕС, який робиться на підставі коригування «Звіту з інвентаризації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря», відповідно до вимог п. 4 «Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи», затвердженого Постановою КМУ №302 від 13.03.2002 року.

Підставою для отримання Дозволу є технічне переоснащення котлоагрегату ст.№ 1,3 Трипільської ТЕС в частині використання непроектного палива (вугілля марок «Г», «ДГ»).

Пунктом 2.1.4 Дозволу №3223110500-004 виданого 24.01.2019р. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, при внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити коригування дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Згідно частини 10 ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного
складу забруднюючих речовин, заходів зі зниження їх кількості до зазначених дозволів вносяться зміни.

Звіт з інвентаризації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складається для всіх джерел викидів промислового майданчика. У разі неотримання нового Дозволу на викиди, робота бл. ст. №1,3 після технічного переоснащення буде заборонена (ст. 12 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»).

Крім того, відповідно до Припису про усунення порушень вимог санітарного законодавства від 12.07.2021р. №10-30.1.8-11/62 Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на Трипільській ТЕС необхідно розробити та затвердити у встановленому порядку документи, що підтверджують межі санітарно-захисної зони (далі СЗЗ) від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин або розробити проект встановлення нових меж СЗЗ та затвердити у встановленому законодавством України порядку.

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

(Додаток №4 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

**Відстеження, моніторинг, забруднень і відновлення**

**- Розробка проекту розміру санітарно – захисної зони (СЗЗ) Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів, погодження у встановленому законодавством України порядку, отримання висновку СЗЗ Держпродспоживслужбою України;**

**- Оцінка ризиків впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Трипільської ТЕС на здоров’я людини;**

- **Послуги з проведення коригування інвентаризації викиду забруднюючих речовин стаціонарними джерелами промислового майданчика (на котлоагрегатах бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС);**

**- Коригування, оформлення та подання документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Трипільської ТЕС;**

 **- Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Трипільської ТЕС;**

- **Взяття на Державний облік установок Трипільської ТЕС;**

**код ДК 021:2015 – 90730000-3**

Проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з відстеження, моніторинг, забруднень і відновлення:

- Розробка проекту розміру санітарно – захисної зони (СЗЗ) Трипільської ТЕС від стаціонарних джерел викидів, погодження у встановленому законодавством України порядку, отримання висновку СЗЗ Держпродспоживслужби України;

- Оцінка ризиків впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Трипільської ТЕС на здоров’я людини;

- Послуги з проведення коригування інвентаризації викиду забруднюючих речовин стаціонарними джерелами промислового майданчика (на котлоагрегатах бл. ст. № 1-6 Трипільської ТЕС);

- Коригування, оформлення та подання документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Трипільської ТЕС та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Трипільської ТЕС;

- Взяття на Державний облік установок Трипільської ТЕС.

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 – **39370000-6**

**Водопровідне обладнання (Сантехнічне обладнання**)

Лот №1. Закупівля проводиться з метою придбання продукції, що необхідна для проведення планових ремонтів тепломереж м. Українка, проммайданчика ТпТЕС, мережі ГВП.

Лот №2. Закупівля проводиться з метою придбання продукції, що необхідна для улаштування адмінбудівлі та столярної майстерні РБЦ.

 **Начальник ВППР Д.О. Каргін**

 **Начальник ЦТКтаГС М.В. Аврамчук**

**Начальник РБС С.В. Фомін**

 **Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 39370000-6**

**Водопровідне обладнання (Сантехнічне обладнання**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І. Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК021-2015: 391100006 —

Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них

(Крісла)

Закупівля проводиться з метою придбання продукції в зв’язку зі зношенням та пошкодженням аналогічних меблів внаслідок ракетного обстрілу.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник КТЦ | С.М.Бастило |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК021-2015: 391100006 —

Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них

(Крісла)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

**Додаток № 3 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 –** **39830000-9**

**Продукція для чищення**

 **(Побутова хімія)**

Закупівля проводиться для забезпечення працівників Трипільської ТЕС побутовою хімією в асортименті згідно Наказу по Трипільській № 251 від 06.03.2009 року «Про введення норм витрат матеріалів».

**Начальник ГВ С.Л.Лепська**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 **Додаток № 4 до ТЗ**

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 39830000-9**

**Продукція для чищення**

 **(Побутова хімія)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

**Начальник ВМТП М.І.Мельник**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 **42130000-9 Насоси та компресори**

**(Запасні частини мазутних насосів 12НА22х6)**

 Придбання запасних частин до мазутних насосів необхідне для підтримки у робочому стані насосів 12НА22х6 , які забезпечують подачу мазута на головний корпус для підсвітки котлів ст. № 1-4 та роботи бл. ст. № 5.

 Начальник ВППР Д.О. Каргін

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:*  |  |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 **42130000-9 Насоси та компресори**

**(Кільце ущільнююче)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |