(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 44320000-9

Кабелі та супутня продукція (Кабелі, наконечники)

Найменування, асортимент, кількість товару (продукції)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару,**  **ГОСТ, ТУ, ДСТУ, креслення** | **Код ДК 021:2015** | **Одиниця виміру** | **Кіль-****кість** |
| 1 | Кабель ВВГ 3х50+1х25 (або еквівалент) | 44320000-9 | м | 45 |
| 2 | Кабель ВВГ 3х120+1х95 (або еквівалент) | 44320000-9 | м | 65 |
| 3 | Наконечник мідний Ǿ25мм (або еквівалент)  | 44320000-9 | шт | 12 |
| 4 | Наконечник мідний Ǿ50мм (або еквівалент) | 44320000-9 | шт | 24 |
| 5 | Наконечник мідний Ǿ120 мм (або еквівалент) | 44320000-9 | шт | 12 |

 В зв'язку з ракетними обстрілами енергосистеми України, і вчасності території Трипільської ТЕС ВРП 330 кВ, було проведено обстеження пошкодженого обладнання, яке забезпечує комутаційний розподіл електроенергії, операцій з перемикань та забезпечення живлення особистих потреб Трипільської ТЕС, які підтримують роботу блочного обладнання. Більшість обладнання не в змозі забезпечити нагальні потреби в забезпеченні електрикою офісів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та Трипільської ТЕС.

Для забезпечення резервним живленням було прийняте рішення про встановлення двох дизель-генераторів, для підключення яких необхідні вказані матеріали.. Процедура закупівлі планується проводитись по коду статті руху коштів 4.1.11.2.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ВППР  | Д.О. Каргін |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 44320000-9

Кабелі та супутня продукція (Кабелі, наконечники)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

Додаток №3

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

 **Роботи з ремонту навантажувачів «Рекорд» ДВ-1792** (**50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання)**

 Сума закупівлі --- 243 222,64 грн.

 Персоналом Трипільської ТЕС експлуатуються три навантажувачі «Рекорд» ДВ-1792. На даний час навантажувачі потребують ремонту та технічного обслуговування, про що складені відповідні акти дефектації.

Виходячи з того, що більшість робіт з ремонту і технічного обслуговування вимагає застосування спеціалізованого обладнання, пов’язаного із діагностикою та ремонтом двигунів, ходової частини та гідравлічних систем, дану роботу необхідно виконати із залученням спеціалізованої підрядної організації.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

Начальник ВППР Д.О.Каргін

 Додаток № 4

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Роботи з ремонту навантажувачів «Рекорд» ДВ-1792**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та калькуляцій.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

Начальник ВППР Д.О.Каргін